## Лист1
000904_2
Время | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч)
2023-02-18 | 25,91 | 20,29 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 24
2023-02-19 | 24,45 | 19,20 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,000 | 24
2023-02-20 | 39,87 | 19,23 | 0,800 | 0,018 | 0,787 | 0,018 | 0,041 | 24
2023-02-21 | 40,75 | 19,59 | 0,818 | 0,014 | 0,804 | 0,014 | 0,044 | 24
2023-02-22 | 39,50 | 19,69 | 0,962 | 0,016 | 0,948 | 0,016 | 0,048 | 24
2023-02-23 | 24,28 | 19,10 | 0,011 | 0,003 | 0,011 | 0,003 | 0,000 | 24
2023-02-24 | 22,55 | 18,57 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 24
2023-02-25 | 25,50 | 18,53 | 0,128 | 0,003 | 0,126 | 0,003 | 0,006 | 24
2023-02-26 | 24,20 | 18,53 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 24
2023-02-27 | 37,86 | 19,39 | 0,910 | 0,026 | 0,898 | 0,026 | 0,043 | 24
2023-02-28 | 38,24 | 18,94 | 1,107 | 0,025 | 1,092 | 0,025 | 0,054 | 24
2023-03-01 | 38,91 | 18,94 | 1,142 | 0,022 | 1,125 | 0,022 | 0,057 | 24
2023-03-02 | 39,06 | 19,12 | 1,192 | 0,021 | 1,174 | 0,021 | 0,061 | 24
2023-03-03 | 38,69 | 19,61 | 1,021 | 0,025 | 1,006 | 0,025 | 0,052 | 24
2023-03-04 | 27,60 | 18,62 | 0,072 | 0,010 | 0,071 | 0,010 | 0,003 | 24
2023-03-05 | 26,10 | 18,93 | 0,017 | 0,005 | 0,017 | 0,005 | 0,000 | 24
2023-03-06 | 44,17 | 28,85 | 2,120 | 1,079 | 2,089 | 1,069 | 0,065 | 24
2023-03-07 | 45,12 | 26,57 | 1,731 | 0,588 | 1,709 | 0,585 | 0,064 | 24
2023-03-08 | 21,78 | 18,17 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 24
2023-03-09 | 37,79 | 19,05 | 1,102 | 0,018 | 1,086 | 0,018 | 0,054 | 24
2023-03-10 | 37,82 | 19,40 | 0,870 | 0,017 | 0,858 | 0,017 | 0,042 | 24
2023-03-11 | 21,74 | 18,01 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 24
2023-03-12 | 22,70 | 17,81 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,003 | 0,000 | 24
2023-03-13 | 38,06 | 20,06 | 1,348 | 0,050 | 1,329 | 0,050 | 0,066 | 24
2023-03-14 | 35,94 | 18,66 | 1,060 | 0,022 | 1,046 | 0,022 | 0,050 | 24
2023-03-15 | 35,40 | 18,36 | 0,862 | 0,016 | 0,852 | 0,016 | 0,038 | 24
2023-03-16 | 38,48 | 21,18 | 1,060 | 0,151 | 1,045 | 0,150 | 0,048 | 24
2023-03-17 | 38,19 | 21,58 | 0,957 | 0,113 | 0,944 | 0,112 | 0,044 | 24
2023-03-18 | 25,42 | 18,94 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,000 | 24