## Лист1
000904_1
Время | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч)
2023-02-18 | 83,47 | 58,74 | 32,585 | 31,707 | 31,604 | 31,202 | 0,805 | 24
2023-02-19 | 81,87 | 57,22 | 31,181 | 30,358 | 30,275 | 29,897 | 0,767 | 24
2023-02-20 | 86,77 | 59,13 | 30,977 | 30,114 | 29,978 | 29,628 | 0,849 | 24
2023-02-21 | 88,48 | 61,01 | 32,718 | 31,792 | 31,628 | 31,248 | 0,890 | 24
2023-02-22 | 89,00 | 61,97 | 34,152 | 33,180 | 33,001 | 32,595 | 0,917 | 24
2023-02-23 | 88,52 | 61,67 | 33,944 | 32,978 | 32,811 | 32,402 | 0,906 | 24
2023-02-24 | 89,50 | 62,57 | 34,754 | 33,754 | 33,572 | 33,148 | 0,931 | 24
2023-02-25 | 86,63 | 61,99 | 36,195 | 35,194 | 35,031 | 34,574 | 0,891 | 24
2023-02-26 | 77,57 | 56,79 | 35,701 | 34,796 | 34,758 | 34,274 | 0,749 | 24
2023-02-27 | 70,46 | 50,83 | 30,777 | 30,045 | 30,091 | 29,679 | 0,610 | 24
2023-02-28 | 69,62 | 49,47 | 28,709 | 28,032 | 28,086 | 27,710 | 0,583 | 24
2023-03-01 | 72,70 | 50,98 | 29,305 | 28,584 | 28,616 | 28,236 | 0,640 | 24
2023-03-02 | 75,58 | 52,92 | 29,919 | 29,166 | 29,164 | 28,783 | 0,680 | 24
2023-03-03 | 74,75 | 52,90 | 30,578 | 29,819 | 29,822 | 29,428 | 0,671 | 24
2023-03-04 | 72,43 | 51,79 | 30,440 | 29,697 | 29,730 | 29,324 | 0,633 | 24
2023-03-05 | 71,52 | 51,41 | 30,482 | 29,746 | 29,787 | 29,377 | 0,619 | 24
2023-03-06 | 66,31 | 47,42 | 27,903 | 27,253 | 27,343 | 26,961 | 0,532 | 24
2023-03-07 | 65,65 | 47,34 | 29,369 | 28,690 | 28,794 | 28,386 | 0,545 | 24
2023-03-08 | 68,53 | 49,26 | 29,919 | 29,200 | 29,288 | 28,867 | 0,583 | 24
2023-03-09 | 69,99 | 50,48 | 30,917 | 30,172 | 30,240 | 29,812 | 0,610 | 24
2023-03-10 | 71,30 | 51,12 | 30,349 | 29,605 | 29,661 | 29,242 | 0,618 | 24
2023-03-11 | 72,85 | 51,66 | 29,938 | 29,191 | 29,231 | 28,825 | 0,639 | 24
2023-03-12 | 70,00 | 50,72 | 31,213 | 30,456 | 30,529 | 30,089 | 0,609 | 24
2023-03-13 | 68,79 | 49,35 | 29,858 | 29,144 | 29,224 | 28,811 | 0,587 | 24
2023-03-14 | 66,30 | 46,70 | 26,898 | 26,254 | 26,363 | 25,981 | 0,529 | 24
2023-03-15 | 66,96 | 48,92 | 31,596 | 30,840 | 30,956 | 30,493 | 0,580 | 24
2023-03-16 | 65,49 | 48,06 | 31,048 | 30,314 | 30,445 | 29,984 | 0,551 | 24
2023-03-17 | 65,95 | 47,95 | 30,070 | 29,349 | 29,478 | 29,031 | 0,550 | 24
2023-03-18 | 65,95 | 48,02 | 29,798 | 29,083 | 29,211 | 28,767 | 0,543 | 24