## Лист1
00109_1
Время | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч)
2023-02-18 | 61,00 | 49,60 | 1448,093 | 1406,872 | 1423,590 | 1390,889 | 17,729 | 24
2023-02-19 | 63,50 | 51,30 | 1459,618 | 1417,689 | 1432,955 | 1400,443 | 19,064 | 24
2023-02-20 | 66,70 | 53,10 | 1450,787 | 1407,716 | 1421,742 | 1389,373 | 21,006 | 24
2023-02-21 | 66,20 | 53,00 | 1443,895 | 1404,330 | 1415,378 | 1386,122 | 20,237 | 24
2023-02-22 | 67,30 | 53,50 | 1454,631 | 1418,730 | 1425,019 | 1399,951 | 20,917 | 24
2023-02-23 | 67,90 | 54,30 | 1465,370 | 1431,125 | 1434,988 | 1411,656 | 20,901 | 24
2023-02-24 | 65,40 | 52,50 | 1452,294 | 1417,303 | 1424,195 | 1399,265 | 19,781 | 24
2023-02-25 | 59,70 | 48,70 | 1430,205 | 1396,305 | 1406,966 | 1381,048 | 16,712 | 24
2023-02-26 | 56,40 | 46,40 | 1429,809 | 1396,248 | 1409,009 | 1382,477 | 15,305 | 24
2023-02-27 | 55,90 | 46,10 | 1451,139 | 1416,249 | 1430,395 | 1402,450 | 15,239 | 24
2023-02-28 | 55,50 | 45,70 | 1458,244 | 1421,435 | 1437,655 | 1407,811 | 15,399 | 24
2023-03-01 | 57,90 | 47,40 | 1468,598 | 1431,309 | 1446,088 | 1416,530 | 16,570 | 24
2023-03-02 | 60,20 | 49,10 | 1469,709 | 1432,003 | 1445,448 | 1416,074 | 17,414 | 24
2023-03-03 | 58,40 | 48,10 | 1454,980 | 1418,134 | 1432,274 | 1403,013 | 16,169 | 24
2023-03-04 | 57,00 | 47,20 | 1445,427 | 1409,323 | 1423,928 | 1394,913 | 15,384 | 24
2023-03-05 | 57,20 | 47,30 | 1451,369 | 1414,839 | 1429,647 | 1400,310 | 15,579 | 24
2023-03-06 | 56,00 | 45,60 | 1381,620 | 1346,701 | 1362,161 | 1333,873 | 14,307 | 24
2023-03-07 | 53,40 | 44,40 | 1466,795 | 1431,135 | 1447,619 | 1418,266 | 14,317 | 24
2023-03-08 | 55,50 | 46,10 | 1468,153 | 1432,034 | 1447,450 | 1418,107 | 14,983 | 24
2023-03-09 | 56,50 | 46,80 | 1462,521 | 1425,740 | 1441,126 | 1411,384 | 15,371 | 24
2023-03-10 | 57,60 | 47,50 | 1454,811 | 1416,385 | 1432,724 | 1401,697 | 15,975 | 24
2023-03-11 | 58,50 | 48,00 | 1453,413 | 1414,610 | 1430,687 | 1399,593 | 16,458 | 24
2023-03-12 | 55,90 | 46,40 | 1453,085 | 1415,033 | 1432,289 | 1401,057 | 15,028 | 24
2023-03-13 | 55,70 | 46,20 | 1468,646 | 1429,257 | 1447,767 | 1415,240 | 15,159 | 24
2023-03-14 | 55,10 | 45,90 | 1471,335 | 1432,676 | 1450,854 | 1418,865 | 14,865 | 24
2023-03-15 | 54,00 | 45,20 | 1458,526 | 1419,522 | 1439,053 | 1406,269 | 14,092 | 24
2023-03-16 | 53,90 | 45,20 | 1452,187 | 1415,246 | 1432,863 | 1402,010 | 13,783 | 24
2023-03-17 | 53,90 | 45,00 | 1453,887 | 1415,660 | 1434,537 | 1402,542 | 14,123 | 24
2023-03-18 | 53,80 | 45,00 | 1458,241 | 1419,440 | 1438,884 | 1406,300 | 14,113 | 24