## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/23г.-12/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00295656 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x85E5 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-03-01 | 79.08 | 51.63 | 138.13 | 134.37 | 136.98 | 135.28 | -0.91 | 3.655 | 24 | 0
2023-03-02 | 78.89 | 51.48 | 137.38 | 133.63 | 136.32 | 134.64 | -1.01 | 3.623 | 24 | 0
2023-03-03 | 77.23 | 51.08 | 137.97 | 134.35 | 137.1 | 135.42 | -1.07 | 3.471 | 24 | 0
2023-03-04 | 75.65 | 50.58 | 136.61 | 133.19 | 135.92 | 134.24 | -1.05 | 3.297 | 24 | 0
2023-03-05 | 75.03 | 50.19 | 135.99 | 132.62 | 135.33 | 133.67 | -1.05 | 3.253 | 24 | 0
2023-03-06 | 72.73 | 48.37 | 129.51 | 126.49 | 129.25 | 127.78 | -1.29 | 3.031 | 24 | 0 | * | [6 empty] | 2
2023-03-07 | 73.41 | 48.94 | 134.87 | 131.65 | 134.17 | 132.68 | -1.03 | 3.18 | 24 | 0
2023-03-08 | 72.23 | 48.41 | 134.34 | 131.22 | 133.71 | 132.27 | -1.05 | 3.086 | 24 | 0
2023-03-09 | 72.28 | 48.66 | 135.49 | 132.37 | 134.84 | 133.4 | -1.03 | 3.086 | 24 | 0
2023-03-10 | 74.81 | 49.74 | 135.52 | 132.14 | 134.71 | 133.14 | -1 | 3.274 | 24 | 0
2023-03-11 | 76.89 | 50.46 | 135.23 | 131.67 | 134.27 | 132.61 | -0.94 | 3.445 | 24 | 0
2023-03-12 | 72.77 | 49.01 | 136.14 | 132.96 | 135.44 | 133.95 | -0.99 | 3.122 | 24 | 0
Итого: |  |  | 1627.18 | 1586.66 | 1618.04 | 1599.08 | -12.42 | 39.523 | 288 | 0
Средние: | 75.08 | 49.88
Итоговые параметры на 13/03/23г. 9 ч
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
2023-03-13 | 37616.43 | 36585.85 | 37352.18 | 36933.02 | -347.17 | 1093.488 | 13029 | 1871
Время работы прибора после сброса 14900ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации