## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 13/02/23г.-28/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.07 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00183396 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC1BC ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо | НC
2023-02-13 | 69.36 | 6.37 | 6.25 | 0.404 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-14 | 69.05 | 7.55 | 7.4 | 0.474 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-15 | 69.12 | 6.38 | 6.27 | 0.403 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-16 | 70.37 | 7.99 | 7.81 | 0.511 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-17 | 69.25 | 6.96 | 6.81 | 0.441 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-18 | 66.31 | 5.24 | 5.16 | 0.316 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-19 | 66.75 | 4.6 | 4.52 | 0.28 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-20 | 68.68 | 5.94 | 5.83 | 0.372 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-21 | 69.22 | 7.04 | 6.89 | 0.443 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-22 | 66.31 | 6.97 | 6.84 | 0.419 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-23 | 65.59 | 4.95 | 4.86 | 0.295 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-24 | 64.99 | 4.35 | 4.28 | 0.255 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-25 | 65.42 | 5.54 | 5.43 | 0.327 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-26 | 65.75 | 6.06 | 5.95 | 0.359 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-27 | 68.17 | 8.32 | 8.16 | 0.517 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-28 | 67.28 | 6.51 | 6.38 | 0.396 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 100.77 | 98.84 | 6.212 | 384 | 0 | *
Средние: | 67.6
Дaтa | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
12/02/2324:00 | 5913.59 | 5615.5 | 341.433 | 23601 | 55
28/02/2324:00 | 6014.36 | 5714.34 | 347.645 | 23985 | 55
Итого: | 100.77 | 98.84 | 6.212 | 384 | 0
Период нормальной работы 384ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24050ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации