## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 13/02/23г.-28/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00183396 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC1BC ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-02-13 | 80.58 | 54.99 | 110.73 | 108.33 | 110.73 | 108.33 | 0 | 2.78 | 24 | 0
2023-02-14 | 84.53 | 57.03 | 112.5 | 109.87 | 112.5 | 109.87 | 0 | 3.032 | 24 | 0
2023-02-15 | 83.89 | 56.51 | 110.54 | 107.98 | 110.54 | 107.98 | 0 | 2.966 | 24 | 0
2023-02-16 | 85.53 | 57.15 | 110.7 | 108.05 | 110.7 | 108.05 | 0 | 3.074 | 24 | 0
2023-02-17 | 85.05 | 57.33 | 112.71 | 110.06 | 112.71 | 110.06 | 0 | 3.061 | 24 | 0
2023-02-18 | 88.36 | 59.21 | 113.19 | 110.3 | 113.18 | 110.3 | 0 | 3.225 | 24 | 0
2023-02-19 | 86.5 | 57.71 | 109.81 | 107.17 | 109.82 | 107.17 | 0 | 3.098 | 24 | 0
2023-02-20 | 92.44 | 59.91 | 110.46 | 107.48 | 110.45 | 107.48 | 0 | 3.51 | 24 | 0
2023-02-21 | 92.89 | 60.96 | 113.36 | 110.29 | 113.37 | 110.29 | 0 | 3.534 | 24 | 0
2023-02-22 | 93.53 | 61.17 | 113.57 | 110.44 | 113.56 | 110.44 | 0 | 3.588 | 24 | 0
2023-02-23 | 93.16 | 60.59 | 113.27 | 110.21 | 113.27 | 110.21 | 0 | 3.603 | 24 | 0
2023-02-24 | 94.12 | 61.5 | 114.53 | 111.34 | 114.54 | 111.34 | 0 | 3.646 | 24 | 0
2023-02-25 | 89.85 | 60.66 | 116.32 | 113.27 | 116.31 | 113.27 | 0 | 3.319 | 24 | 0
2023-02-26 | 81.2 | 56.46 | 114.52 | 112.01 | 114.53 | 112.01 | 0 | 2.779 | 24 | 0
2023-02-27 | 73.5 | 51.44 | 106.19 | 104.22 | 106.19 | 104.22 | 0 | 2.305 | 24 | 0
2023-02-28 | 73.53 | 50.69 | 104.28 | 102.34 | 104.28 | 102.34 | 0 | 2.343 | 24 | 0
Итого: |  |  | 1786.68 | 1743.36 | 1786.68 | 1743.36 | 0 | 49.863 | 384 | 0
Средние: | 86.17 | 57.71
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
12/02/2324:00 | 55331.25 | 53178.3 | 53171.63 | 53105.2 | 73.1 | 1490.182 | 23656 | 0
28/02/2324:00 | 57117.93 | 54921.66 | 54958.31 | 54848.56 | 73.1 | 1540.045 | 24040 | 0
Итого: | 1786.68 | 1743.36 | 1786.68 | 1743.36 | 0 | 49.863 | 384 | 0
Период нормальной работы 384ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24050ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации