## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/01/23г.-15/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 3.00 м3/ч G под min= 0.03 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00096574 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC0BE ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо
2023-01-15 | 46.69 | 0.24 | 0.24 | 0.008 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-16 | 50.12 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-17 | 51.84 | 0.36 | 0.36 | 0.014 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-18 | 51.26 | 0.3 | 0.3 | 0.012 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-19 | 50.45 | 0.27 | 0.27 | 0.009 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-20 | 53.19 | 0.46 | 0.46 | 0.021 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-21 | 50.39 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-22 | 49.97 | 0.24 | 0.24 | 0.008 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-23 | 52.39 | 0.34 | 0.34 | 0.015 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-24 | 52.01 | 0.4 | 0.4 | 0.016 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-25 | 51.32 | 0.36 | 0.36 | 0.012 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-26 | 52.66 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-27 | 51.89 | 0.36 | 0.36 | 0.016 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-28 | 50.87 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-29 | 49.31 | 0.18 | 0.18 | 0.006 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-30 | 52.76 | 0.41 | 0.41 | 0.016 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-31 | 49.64 | 0.33 | 0.33 | 0.012 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-01 | 49.77 | 0.37 | 0.37 | 0.013 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-02 | 49.26 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-03 | 52.87 | 0.53 | 0.53 | 0.023 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-04 | 50.56 | 0.33 | 0.33 | 0.011 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-05 | 52.58 | 0.21 | 0.21 | 0.007 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-06 | 50.24 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-07 | 50.61 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-08 | 49.47 | 0.24 | 0.24 | 0.008 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-09 | 48.99 | 0.25 | 0.25 | 0.009 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-10 | 51.9 | 0.41 | 0.41 | 0.019 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-11 | 47.87 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-12 | 46.72 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-13 | 50.23 | 0.4 | 0.4 | 0.014 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-14 | 49.09 | 0.27 | 0.27 | 0.009 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-15 | 47.61 | 0.27 | 0.27 | 0.009 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 9.92 | 9.92 | 0.374 | 768 | 0 | *
Средние: | 50.45
Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5939ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации