## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/23г.-29/01/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.07 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00099346 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 2 ФТ=4 Т3=0 КС=0xF713 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | НC
2023-01-01 | 57.3 | 8.42 | 8.3 | 5.5 | 0.435 | 24 | 0
2023-01-02 | 58.8 | 8.62 | 8.51 | 5.5 | 0.458 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-03 | 59.93 | 10.3 | 10.12 | 5.5 | 0.555 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-04 | 60.28 | 8.74 | 8.59 | 5.5 | 0.473 | 24 | 0
2023-01-05 | 60.95 | 10.54 | 10.36 | 5.5 | 0.579 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-06 | 59.78 | 11.32 | 11.14 | 5.5 | 0.612 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-07 | 59.78 | 10.95 | 10.77 | 5.5 | 0.591 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-08 | 60.85 | 13.45 | 13.26 | 5.5 | 0.74 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-09 | 61.4 | 13.31 | 13.1 | 5.5 | 0.742 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-10 | 62.65 | 11.05 | 10.84 | 5.5 | 0.624 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-11 | 62.46 | 11.52 | 11.33 | 5.5 | 0.65 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-12 | 63.28 | 10.99 | 10.78 | 5.5 | 0.63 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-13 | 62.52 | 11.83 | 11.64 | 5.5 | 0.671 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-14 | 61.9 | 11.26 | 11.08 | 5.5 | 0.631 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-15 | 61.52 | 13.05 | 12.83 | 5.5 | 0.727 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-16 | 63.33 | 12.01 | 11.81 | 5.5 | 0.69 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-17 | 62.41 | 11.08 | 10.89 | 5.5 | 0.623 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-18 | 63.3 | 10.44 | 10.27 | 5.5 | 0.598 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-19 | 62.91 | 11.58 | 11.37 | 5.5 | 0.659 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-20 | 63.23 | 10.83 | 10.65 | 5.5 | 0.62 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-21 | 61.74 | 11.72 | 11.57 | 5.5 | 0.657 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-22 | 62.81 | 13.52 | 13.29 | 5.5 | 0.768 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-23 | 63.2 | 11.34 | 11.13 | 5.5 | 0.647 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-24 | 63.47 | 11.97 | 11.75 | 5.5 | 0.685 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-25 | 63.01 | 11.16 | 10.96 | 5.5 | 0.635 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-26 | 63.31 | 11.77 | 11.56 | 5.5 | 0.673 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-27 | 61.31 | 10.69 | 10.51 | 5.5 | 0.591 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-28 | 63.4 | 13.34 | 13.09 | 5.5 | 0.764 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-29 | 62.12 | 14.8 | 14.53 | 5.5 | 0.831 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 331.6 | 326.03 |  | 18.559 | 696 | 0 | *
Средние: | 61.83 |  |  | 5.5
Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3642ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации