## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 13/02/23г.-08/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч
Заводской номер 00014237 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xEAE9 ПО 2.4
Дaтa | t3 | V3 | M3 | Qг | BНP | BOC | НC | P3 | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | кг/см2 | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | P3
2023-02-13 | 65.37 | 12.43 | 12.21 | 0.735 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-14 | 65.24 | 12.41 | 12.18 | 0.733 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-15 | 65.48 | 12.36 | 12.14 | 0.732 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-16 | 65.97 | 13.47 | 13.21 | 0.803 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-17 | 65.21 | 12.1 | 11.89 | 0.715 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-18 | 63.98 | 14.97 | 14.68 | 0.862 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-19 | 64.25 | 15.16 | 14.87 | 0.88 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-20 | 64.99 | 13.12 | 12.89 | 0.773 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-21 | 65.58 | 11.7 | 11.49 | 0.694 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-22 | 63.42 | 12.57 | 12.35 | 0.721 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-23 | 62.04 | 13.62 | 13.39 | 0.762 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-24 | 62.15 | 12.87 | 12.68 | 0.721 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-25 | 62.32 | 11.81 | 11.63 | 0.665 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-26 | 63.25 | 14.36 | 14.11 | 0.821 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-27 | 63.55 | 12.28 | 12.07 | 0.704 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-02-28 | 63.37 | 12.28 | 12.06 | 0.703 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-01 | 63.99 | 12.51 | 12.3 | 0.724 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-02 | 63.07 | 11.36 | 11.15 | 0.645 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-03 | 64.29 | 12.53 | 12.31 | 0.728 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-04 | 63.62 | 14.53 | 14.28 | 0.834 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-05 | 63.41 | 15.44 | 15.17 | 0.882 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-06 | 57.95 | 12.65 | 12.46 | 0.657 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-07 | 63.45 | 11.58 | 11.36 | 0.662 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
2023-03-08 | 64.1 | 13.62 | 13.38 | 0.789 | 24 | 0 | * | 3 | [8 empty] | 2
Итого: |  | 311.73 | 306.26 | 17.945 | 576 | 0 | *
Средние: | 63.75 | [6 empty] | 3
Дaтa | V2 | Qг | BНP
| м3 | Гкал | ч
12/02/2324:00 | 42101.51 | 383.709 | 13765
08/03/2324:00 | 44735.3 | 401.654 | 14341
Итого: | 2633.79 | 17.945 | 576
Период нормальной работы 576ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14474ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации