## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 13/02/23г.-08/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00053855 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1AFF ПО 2.7
Дaтa | t3 | V3 | M3 | Qг | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | НC
2023-02-13 | 59.63 | 10.33 | 10.16 | 0.555 | 24 | 0
2023-02-14 | 60 | 9.74 | 9.58 | 0.529 | 24 | 0
2023-02-15 | 60.06 | 9.6 | 9.45 | 0.518 | 24 | 0
2023-02-16 | 59.69 | 9.32 | 9.16 | 0.502 | 24 | 0
2023-02-17 | 59.6 | 7.87 | 7.76 | 0.421 | 24 | 0
2023-02-18 | 58.77 | 9.29 | 9.14 | 0.49 | 24 | 0 | * |  |  |  |  | 2 |  | 2
2023-02-19 | 60.65 | 15.24 | 15.01 | 0.834 | 24 | 0
2023-02-20 | 58.8 | 8.78 | 8.63 | 0.463 | 24 | 0
2023-02-21 | 60.32 | 9.9 | 9.73 | 0.539 | 24 | 0
2023-02-22 | 58.68 | 9.32 | 9.17 | 0.49 | 24 | 0
2023-02-23 | 58.1 | 10.2 | 10.06 | 0.532 | 24 | 0
2023-02-24 | 58.56 | 11.13 | 10.95 | 0.584 | 24 | 0
2023-02-25 | 59.42 | 12.64 | 12.46 | 0.679 | 24 | 0
2023-02-26 | 59.97 | 15.2 | 14.93 | 0.82 | 24 | 0
2023-02-27 | 58.3 | 9.65 | 9.5 | 0.506 | 24 | 0
2023-02-28 | 57.82 | 9.44 | 9.31 | 0.491 | 24 | 0
2023-03-01 | 58.09 | 9.04 | 8.92 | 0.474 | 24 | 0
2023-03-02 | 58.34 | 10.69 | 10.54 | 0.561 | 24 | 0
2023-03-03 | 58.79 | 9.63 | 9.46 | 0.51 | 24 | 0
2023-03-04 | 59.07 | 9.85 | 9.69 | 0.523 | 24 | 0
2023-03-05 | 59.98 | 15.74 | 15.47 | 0.851 | 24 | 0
2023-03-06 | 53.97 | 8.86 | 8.75 | 0.426 | 24 | 0
2023-03-07 | 58.44 | 8.9 | 8.75 | 0.467 | 24 | 0
2023-03-08 | 58.94 | 10.33 | 10.17 | 0.548 | 24 | 0
Итого: |  | 250.69 | 246.75 | 13.313 | 576 | 0
Средние: | 58.92
Дaтa | V2 | Qг | BНP
| м3 | Гкал | ч
12/02/2324:00 | 51827.29 | 408.186 | 23212
08/03/2324:00 | 53892.29 | 421.499 | 23788
Итого: | 2065 | 13.313 | 576
Период нормальной работы 576ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24073ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации