## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/02/23г.-27/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.14 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.14 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00116224 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0xDB63 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-02-15 | 74.4 | 56.39 | 11.43 | 11.239 | 11.51 | 11.239 | 0 | 0.2026 | 24 | 0 | 0
2023-02-16 | 75.53 | 57.01 | 11.47 | 11.255 | 11.52 | 11.255 | 0 | 0.2085 | 24 | 0 | 0
2023-02-17 | 75.48 | 57.36 | 11.6 | 11.371 | 11.66 | 11.396 | -0.025 | 0.2046 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
2023-02-18 | 78.12 | 59.25 | 11.67 | 11.451 | 11.76 | 11.451 | 0 | 0.2161 | 24 | 0 | 0
2023-02-19 | 76.45 | 57.81 | 11.39 | 11.182 | 11.46 | 11.182 | 0 | 0.2086 | 24 | 0 | 0
2023-02-20 | 81.5 | 60.64 | 11.37 | 11.175 | 11.51 | 11.175 | 0 | 0.2334 | 24 | 0 | 0
2023-02-21 | 82.03 | 61.41 | 11.6 | 11.38 | 11.74 | 11.405 | -0.025 | 0.2335 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
2023-02-22 | 82.41 | 61.57 | 11.63 | 11.406 | 11.75 | 11.432 | -0.026 | 0.2367 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
2023-02-23 | 82.06 | 61.58 | 11.6 | 11.379 | 11.71 | 11.379 | 0 | 0.2333 | 24 | 0 | 0
2023-02-24 | 83.07 | 62.36 | 11.73 | 11.493 | 11.83 | 11.493 | 0 | 0.238 | 24 | 0 | 0
2023-02-25 | 79.93 | 60.57 | 11.93 | 11.7 | 12.05 | 11.725 | -0.025 | 0.225 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
2023-02-26 | 72.87 | 55.91 | 11.78 | 11.615 | 11.91 | 11.615 | 0 | 0.1966 | 24 | 0 | 0
2023-02-27 | 66.47 | 51.1 | 11.04 | 10.904 | 11.16 | 10.927 | -0.023 | 0.1665 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
Итого: |  |  | 150.24 | 147.55 | 151.57 | 147.674 | -0.124 | 2.8034 | 312 | 0 | 0
Средние: | 77.72 | 58.69
Итоговые параметры на 28/02/23г. 11 ч
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
2023-02-28 | 1599.99 | 1425.684 | 1459.13 | 1428.508 | -2.824 | 23.6121 | 4844 | 218
Время работы прибора после сброса 5062ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации