## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00096361 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xBB68 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 78.92 | 49.58 | 97.021 | 94.192 | 95.109 | 94.192 | 0 | 2.7689 | 24 | 0
2023-01-20 | 79.59 | 50.19 | 98.034 | 95.132 | 96.089 | 95.132 | 0 | 2.8021 | 24 | 0
2023-01-21 | 81.57 | 51.33 | 97.893 | 94.861 | 95.844 | 94.861 | 0 | 2.8743 | 24 | 0
2023-01-22 | 87.38 | 54.22 | 101.202 | 97.782 | 99.032 | 97.782 | 0 | 3.2498 | 24 | 0
2023-01-23 | 90.24 | 55.59 | 100.167 | 96.521 | 97.742 | 96.521 | 0 | 3.3536 | 24 | 0
2023-01-24 | 89.26 | 55.33 | 101.369 | 97.683 | 98.849 | 97.683 | 0 | 3.3232 | 24 | 0
2023-01-25 | 85.18 | 50.66 | 82.722 | 79.754 | 80.348 | 79.754 | 0 | 2.7583 | 24 | 0
2023-01-26 | 77.31 | 50.37 | 101.798 | 98.781 | 99.624 | 98.781 | 0 | 2.667 | 24 | 0
2023-01-27 | 78.11 | 50.39 | 100.604 | 97.953 | 99.18 | 97.953 | 0 | 2.7203 | 24 | 0
2023-01-28 | 80.04 | 51.77 | 103.257 | 100.334 | 101.575 | 100.334 | 0 | 2.8424 | 24 | 0
2023-01-29 | 78.98 | 51.45 | 103.688 | 100.666 | 101.743 | 100.666 | 0 | 2.7764 | 24 | 0
2023-01-30 | 79.74 | 51 | 99.457 | 96.497 | 97.497 | 96.497 | 0 | 2.7785 | 24 | 0
2023-01-31 | 77.08 | 49.69 | 98.232 | 95.425 | 96.307 | 95.425 | 0 | 2.6184 | 24 | 0
2023-02-01 | 77.44 | 50.03 | 98.827 | 95.976 | 96.871 | 95.976 | 0 | 2.6353 | 24 | 0
2023-02-02 | 75.5 | 49.11 | 98.167 | 95.437 | 96.277 | 95.437 | 0 | 2.5229 | 24 | 0
2023-02-03 | 75.54 | 48.97 | 94.864 | 92.308 | 93.196 | 92.308 | 0 | 2.4572 | 24 | 0 | * |  |  | 4 |  | 4
2023-02-04 | 76.22 | 49.36 | 98.16 | 95.447 | 96.347 | 95.447 | 0 | 2.5686 | 24 | 0
2023-02-05 | 75.71 | 48.83 | 96.777 | 94.223 | 95.189 | 94.223 | 0 | 2.5368 | 24 | 0
2023-02-06 | 84.89 | 53.19 | 99.327 | 96.028 | 97.103 | 96.028 | 0 | 3.0519 | 24 | 0
2023-02-07 | 88.23 | 54.66 | 98.738 | 95.251 | 96.387 | 95.251 | 0 | 3.2054 | 24 | 0
2023-02-08 | 83.6 | 52.42 | 97.52 | 94.338 | 95.332 | 94.338 | 0 | 2.9478 | 24 | 0
2023-02-09 | 82.87 | 52.42 | 98.537 | 95.349 | 96.328 | 95.349 | 0 | 2.9099 | 24 | 0
2023-02-10 | 79.68 | 51.27 | 98.862 | 95.853 | 96.781 | 95.853 | 0 | 2.7293 | 24 | 0
2023-02-11 | 77.9 | 50.56 | 99.238 | 96.323 | 97.224 | 96.323 | 0 | 2.6393 | 24 | 0
2023-02-12 | 78.92 | 51.01 | 99.218 | 96.256 | 97.194 | 96.256 | 0 | 2.6916 | 24 | 0
2023-02-13 | 79.24 | 50.84 | 98.594 | 95.643 | 96.575 | 95.643 | 0 | 2.7218 | 24 | 0
2023-02-14 | 83.18 | 52.65 | 98.737 | 95.546 | 96.57 | 95.546 | 0 | 2.9236 | 24 | 0
2023-02-15 | 82.73 | 52.68 | 99.148 | 95.96 | 96.975 | 95.96 | 0 | 2.8895 | 24 | 0
2023-02-16 | 84.16 | 52.94 | 98.795 | 95.533 | 96.563 | 95.533 | 0 | 2.9893 | 24 | 0
2023-02-17 | 83.81 | 52.99 | 98.96 | 95.688 | 96.698 | 95.688 | 0 | 2.9556 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2957.913 | 2866.74 | 2896.549 | 2866.74 | 0 | 84.909 | 720 | 0
Средние: | 81.1 | 51.52
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 11545.883 | 11241.806 | 11843.476 | 11703.833 | -462.027 | 282.7457 | 5258 | 0
17/02/2324:00 | 14503.796 | 14108.546 | 14740.025 | 14570.573 | -462.027 | 367.6547 | 5978 | 0
Итого: | 2957.913 | 2866.74 | 2896.549 | 2866.74 | 0 | 84.909 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации