## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00096361 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xBB68 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо
2023-01-19 | 61.31 | 9.468 | 9.301 | 0.5233 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-20 | 62.59 | 9.853 | 9.677 | 0.5565 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-21 | 61.48 | 10.526 | 10.342 | 0.5835 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-22 | 61.73 | 10.372 | 10.189 | 0.5775 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-23 | 61.3 | 8.61 | 8.462 | 0.476 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-24 | 62.93 | 8.993 | 8.829 | 0.5112 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-25 | 63.14 | 9.672 | 9.494 | 0.5516 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-26 | 64.1 | 9.155 | 8.982 | 0.5305 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-27 | 62.05 | 8.324 | 8.177 | 0.4661 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-28 | 60.86 | 9.871 | 9.7 | 0.5414 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-29 | 59.71 | 11.871 | 11.675 | 0.6381 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-30 | 62.04 | 9.147 | 8.986 | 0.5121 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-31 | 63.4 | 8.928 | 8.763 | 0.5112 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-01 | 62.85 | 9.331 | 9.16 | 0.5295 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-02 | 63.21 | 8.668 | 8.509 | 0.495 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-03 | 61.6 | 17.414 | 17.108 | 0.9678 | 24 | 0 | * |  | 6
2023-02-04 | 60.03 | 9.87 | 9.706 | 0.5337 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-05 | 61.9 | 11 | 10.805 | 0.6143 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-06 | 62.98 | 8.829 | 8.669 | 0.5023 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-07 | 63.74 | 7.459 | 7.321 | 0.4298 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-08 | 64.25 | 8.091 | 7.938 | 0.4698 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-09 | 64.35 | 8.698 | 8.533 | 0.506 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-10 | 63.37 | 8.194 | 8.04 | 0.4688 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-11 | 62.39 | 9.252 | 9.084 | 0.5207 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-12 | 62.59 | 10.086 | 9.904 | 0.5698 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-13 | 63.66 | 8.101 | 7.949 | 0.466 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-14 | 64.26 | 7.92 | 7.769 | 0.4603 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-15 | 64.06 | 8.167 | 8.016 | 0.4729 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-16 | 64.1 | 8.015 | 7.861 | 0.4642 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-17 | 63.78 | 7.755 | 7.61 | 0.447 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 281.64 | 276.559 | 15.8969 | 720 | 0 | *
Средние: | 62.66
Дaтa | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 1901.41 | 1865.072 | 109.0968 | 5258 | 0
17/02/2324:00 | 2183.05 | 2141.631 | 124.9937 | 5978 | 0
Итого: | 281.64 | 276.559 | 15.8969 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации