## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 10099333 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2ACA ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 79.21 | 47.83 | 103.96 | 101.8 | 103.96 | 101.8 | 0 | 3.199 | 24 | 0
2023-01-20 | 80.19 | 48.85 | 106.96 | 104.82 | 106.96 | 104.82 | 0 | 3.288 | 24 | 0
2023-01-21 | 82.66 | 49.83 | 106 | 103.83 | 106 | 103.83 | 0 | 3.412 | 24 | 0
2023-01-22 | 87.34 | 51.7 | 106.69 | 104.17 | 106.69 | 104.17 | 0 | 3.718 | 24 | 0
2023-01-23 | 89.73 | 52.52 | 106.63 | 104 | 106.63 | 104 | 0 | 3.877 | 24 | 0
2023-01-24 | 89.3 | 52.47 | 106.96 | 104.35 | 106.96 | 104.35 | 0 | 3.849 | 24 | 0
2023-01-25 | 84.58 | 47.75 | 80.54 | 78.86 | 80.54 | 78.86 | 0 | 2.911 | 24 | 0
2023-01-26 | 77.89 | 48.05 | 64.25 | 63.04 | 64.25 | 63.04 | 0 | 1.884 | 24 | 0
2023-01-27 | 78.91 | 48.31 | 93.93 | 92.05 | 93.93 | 92.05 | 0 | 2.822 | 24 | 0
2023-01-28 | 80.78 | 49.54 | 104.64 | 102.48 | 104.64 | 102.48 | 0 | 3.205 | 24 | 0
2023-01-29 | 79.7 | 49.21 | 106.53 | 104.37 | 106.53 | 104.37 | 0 | 3.186 | 24 | 0
2023-01-30 | 80.5 | 49.35 | 106.05 | 103.89 | 106.05 | 103.89 | 0 | 3.241 | 24 | 0
2023-01-31 | 77.81 | 48.17 | 104.9 | 102.87 | 104.9 | 102.87 | 0 | 3.052 | 24 | 0
2023-02-01 | 78.27 | 48.61 | 106.68 | 104.56 | 106.68 | 104.56 | 0 | 3.104 | 24 | 0
2023-02-02 | 76.29 | 47.69 | 107.69 | 105.71 | 107.69 | 105.71 | 0 | 3.027 | 24 | 0
2023-02-03 | 76.39 | 47.68 | 105.56 | 103.6 | 105.56 | 103.6 | 0 | 2.978 | 24 | 0
2023-02-04 | 77.04 | 48.02 | 105.07 | 103.12 | 105.07 | 103.12 | 0 | 2.994 | 24 | 0
2023-02-05 | 76.31 | 47.45 | 101.07 | 99.19 | 101.07 | 99.19 | 0 | 2.865 | 24 | 0
2023-02-06 | 84.51 | 51.06 | 103.21 | 100.97 | 103.21 | 100.97 | 0 | 3.383 | 24 | 0
2023-02-07 | 88.82 | 52.86 | 107.65 | 105.02 | 107.65 | 105.02 | 0 | 3.783 | 24 | 0
2023-02-08 | 84.29 | 50.69 | 104.74 | 102.52 | 104.74 | 102.52 | 0 | 3.452 | 24 | 0
2023-02-09 | 83.71 | 50.91 | 105.9 | 103.65 | 105.9 | 103.65 | 0 | 3.404 | 24 | 0
2023-02-10 | 80.41 | 49.63 | 105.73 | 103.57 | 105.73 | 103.57 | 0 | 3.191 | 24 | 0
2023-02-11 | 78.79 | 49.07 | 108.19 | 106.03 | 108.19 | 106.03 | 0 | 3.155 | 24 | 0
2023-02-12 | 79.79 | 49.39 | 109.22 | 107.06 | 109.22 | 107.06 | 0 | 3.257 | 24 | 0
2023-02-13 | 80.14 | 49.26 | 109.52 | 107.31 | 109.52 | 107.31 | 0 | 3.316 | 24 | 0
2023-02-14 | 84.09 | 51.07 | 107.1 | 104.82 | 107.1 | 104.82 | 0 | 3.467 | 24 | 0
2023-02-15 | 83.53 | 50.88 | 105.58 | 103.29 | 105.58 | 103.29 | 0 | 3.376 | 24 | 0
2023-02-16 | 85.01 | 51.16 | 106.16 | 103.78 | 106.16 | 103.78 | 0 | 3.52 | 24 | 0
2023-02-17 | 84.75 | 51.47 | 106.72 | 104.4 | 106.72 | 104.4 | 0 | 3.477 | 24 | 0
Итого: |  |  | 3103.83 | 3039.13 | 3103.83 | 3039.13 | 0 | 97.393 | 720 | 0
Средние: | 81.69 | 49.68
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 13812.53 | 13516.25 | 13812.53 | 13553.28 | -37.03 | 399.967 | 3367 | 0
17/02/2324:00 | 16916.36 | 16555.38 | 16916.36 | 16592.41 | -37.03 | 497.36 | 4087 | 0
Итого: | 3103.83 | 3039.13 | 3103.83 | 3039.13 | 0 | 97.393 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации