## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00098448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6F74 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 77.68 | 47.06 | 79.032 | 76.453 | 76.775 | 76.453 | 0 | 2.3433 | 24 | 0 | *
2023-01-20 | 78.52 | 48.06 | 81.033 | 78.35 | 78.718 | 78.35 | 0 | 2.3884 | 24 | 0 | *
2023-01-21 | 81.02 | 49 | 80.031 | 77.127 | 77.39 | 77.127 | 0 | 2.4726 | 24 | 0 | *
2023-01-22 | 85.52 | 50.93 | 80.275 | 77.318 | 77.832 | 77.318 | 0 | 2.6786 | 24 | 0 | *
2023-01-23 | 87.85 | 51.68 | 79.076 | 75.824 | 76.14 | 75.824 | 0 | 2.7474 | 24 | 0 | *
2023-01-24 | 87.55 | 51.54 | 79.67 | 76.33 | 76.558 | 76.33 | 0 | 2.7537 | 24 | 0 | *
2023-01-25 | 82.81 | 46.77 | 61.61 | 59.214 | 59.27 | 59.214 | 0 | 2.1365 | 24 | 0 | *
2023-01-26 | 76.47 | 47.28 | 77.791 | 75.446 | 75.911 | 75.446 | 0 | 2.204 | 24 | 0 | *
2023-01-27 | 77.19 | 47.39 | 77.918 | 75.556 | 76.048 | 75.556 | 0 | 2.2536 | 24 | 0 | *
2023-01-28 | 79.14 | 48.6 | 79.979 | 77.409 | 77.902 | 77.409 | 0 | 2.3662 | 24 | 0 | *
2023-01-29 | 78.17 | 48.3 | 80.378 | 77.683 | 77.998 | 77.683 | 0 | 2.3229 | 24 | 0 | *
2023-01-30 | 78.87 | 48.35 | 80.023 | 77.355 | 77.726 | 77.355 | 0 | 2.3627 | 24 | 0 | *
2023-01-31 | 76.34 | 47.24 | 79.002 | 76.438 | 76.712 | 76.438 | 0 | 2.227 | 24 | 0 | *
2023-02-01 | 76.71 | 47.7 | 80.289 | 77.595 | 77.823 | 77.595 | 0 | 2.2526 | 24 | 0 | *
2023-02-02 | 74.81 | 46.84 | 79.927 | 77.308 | 77.47 | 77.308 | 0 | 2.1645 | 24 | 0 | *
2023-02-03 | 74.84 | 46.91 | 80.196 | 77.52 | 77.649 | 77.52 | 0 | 2.1675 | 24 | 0 | *
2023-02-04 | 75.53 | 47.26 | 80.221 | 77.599 | 77.82 | 77.599 | 0 | 2.196 | 24 | 0 | *
2023-02-05 | 74.8 | 46.52 | 78.665 | 76.335 | 76.739 | 76.335 | 0 | 2.1603 | 24 | 0 | *
2023-02-06 | 82.65 | 49.98 | 81.792 | 78.793 | 79.146 | 78.793 | 0 | 2.5771 | 24 | 0 | *
2023-02-07 | 86.97 | 51.83 | 81.826 | 78.538 | 78.896 | 78.538 | 0 | 2.7642 | 24 | 0 | *
2023-02-08 | 82.72 | 49.96 | 80.266 | 77.303 | 77.635 | 77.303 | 0 | 2.5355 | 24 | 0 | *
2023-02-09 | 82.09 | 50.07 | 81.349 | 78.237 | 78.428 | 78.237 | 0 | 2.5086 | 24 | 0 | *
2023-02-10 | 78.94 | 48.9 | 81.702 | 78.707 | 78.831 | 78.707 | 0 | 2.3674 | 24 | 0 | *
2023-02-11 | 77.25 | 48.27 | 82.151 | 79.216 | 79.309 | 79.216 | 0 | 2.2983 | 24 | 0 | *
2023-02-12 | 78.35 | 48.52 | 82.122 | 79.113 | 79.195 | 79.113 | 0 | 2.362 | 24 | 0 | *
2023-02-13 | 78.54 | 48.31 | 81.596 | 78.614 | 78.704 | 78.614 | 0 | 2.3788 | 24 | 0 | *
2023-02-14 | 82.38 | 50.08 | 81.484 | 78.367 | 78.576 | 78.367 | 0 | 2.5345 | 24 | 0 | *
2023-02-15 | 82 | 49.88 | 80.704 | 77.562 | 77.691 | 77.562 | 0 | 2.4939 | 24 | 0 | *
2023-02-16 | 83.21 | 50.1 | 81.826 | 78.592 | 78.744 | 78.592 | 0 | 2.6057 | 24 | 0 | *
2023-02-17 | 82.69 | 50.63 | 84.344 | 81.054 | 81.241 | 81.054 | 0 | 2.6023 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  | 2396.278 | 2310.956 | 2318.877 | 2310.956 | 0 | 72.2261 | 720 | 0 | *
Средние: | 80.05 | 48.8
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 9832.62 | 9493.495 | 9551.538 | 9516.961 | -23.466 | 283.565 | 3367 | 0
17/02/2324:00 | 12228.898 | 11804.451 | 11870.415 | 11827.917 | -23.466 | 355.7911 | 4087 | 0
Итого: | 2396.278 | 2310.956 | 2318.877 | 2310.956 | 0 | 72.2261 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации