## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.07 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00098448 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6F74 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо
2023-01-19 | 63.02 | 11.776 | 11.562 | 0.6704 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-20 | 63.43 | 9.99 | 9.804 | 0.5727 | 24 | 0
2023-01-21 | 62.14 | 12.348 | 12.127 | 0.6929 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-22 | 63.26 | 12.441 | 12.214 | 0.7113 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-23 | 63.95 | 11.73 | 11.513 | 0.6784 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-24 | 64.29 | 13.227 | 12.978 | 0.7693 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-25 | 63.89 | 13.075 | 12.827 | 0.7552 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-26 | 64.34 | 10.65 | 10.448 | 0.6199 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-27 | 62.61 | 10.601 | 10.413 | 0.5999 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-28 | 63.36 | 10.493 | 10.299 | 0.6011 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-29 | 62.8 | 13.898 | 13.646 | 0.7882 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-30 | 62.96 | 9.948 | 9.769 | 0.5661 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-31 | 63.76 | 11.692 | 11.475 | 0.6741 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-01 | 63.19 | 10.927 | 10.727 | 0.624 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-02 | 63.04 | 10.273 | 10.087 | 0.5851 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-03 | 63.05 | 9.713 | 9.535 | 0.5531 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-04 | 61.9 | 11.121 | 10.927 | 0.6212 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-05 | 62.65 | 11.37 | 11.164 | 0.6435 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-06 | 63.32 | 10.334 | 10.143 | 0.5914 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-07 | 64.09 | 11.986 | 11.762 | 0.6947 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-08 | 63.87 | 10.702 | 10.503 | 0.6181 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-09 | 64.28 | 13.064 | 12.817 | 0.7596 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-10 | 63.1 | 12.772 | 12.541 | 0.7285 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-11 | 62.11 | 14.715 | 14.455 | 0.8252 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-12 | 62.23 | 12.793 | 12.564 | 0.7188 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-13 | 62.98 | 10.334 | 10.148 | 0.5884 | 24 | 0
2023-02-14 | 63.39 | 11.351 | 11.143 | 0.6504 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-15 | 63.72 | 10.924 | 10.72 | 0.6291 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-16 | 64.09 | 11.499 | 11.281 | 0.6666 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-17 | 63.65 | 10.242 | 10.051 | 0.5896 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 345.989 | 339.643 | 19.7868 | 720 | 0 | *
Средние: | 63.28
Дaтa | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 1999.878 | 1494.897 | 88.4656 | 3205 | 162
17/02/2324:00 | 2345.867 | 1834.54 | 108.2524 | 3925 | 162
Итого: | 345.989 | 339.643 | 19.7868 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации