## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00166834 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1FEC ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 77.93 | 49.18 | 83.863 | 81.969 | 83.258 | 81.969 | 0 | 2.3595 | 24 | 0
2023-01-20 | 78.96 | 49.94 | 84.446 | 82.51 | 83.869 | 82.51 | 0 | 2.3976 | 24 | 0
2023-01-21 | 81.49 | 50.53 | 82.253 | 80.182 | 81.467 | 80.182 | 0 | 2.4861 | 24 | 0
2023-01-22 | 85.88 | 52.31 | 82.275 | 80.15 | 81.675 | 80.15 | 0 | 2.6955 | 24 | 0
2023-01-23 | 88.3 | 52.9 | 80.937 | 78.505 | 79.808 | 78.505 | 0 | 2.7846 | 24 | 0
2023-01-24 | 87.77 | 52.7 | 81.548 | 79.128 | 80.438 | 79.128 | 0 | 2.7803 | 24 | 0
2023-01-25 | 83.04 | 47.69 | 63.284 | 61.606 | 62.498 | 61.606 | 0 | 2.1809 | 24 | 0
2023-01-26 | 76.5 | 48 | 79.353 | 77.844 | 79.245 | 77.844 | 0 | 2.2208 | 24 | 0
2023-01-27 | 77.45 | 48.21 | 79.105 | 77.537 | 78.922 | 77.537 | 0 | 2.2701 | 24 | 0
2023-01-28 | 79.53 | 49.63 | 81.509 | 79.626 | 80.932 | 79.626 | 0 | 2.384 | 24 | 0
2023-01-29 | 78.33 | 49.31 | 81.984 | 79.944 | 81.041 | 79.944 | 0 | 2.3228 | 24 | 0
2023-01-30 | 79.21 | 49.57 | 81.866 | 79.886 | 81.093 | 79.886 | 0 | 2.3711 | 24 | 0
2023-01-31 | 76.45 | 48.38 | 80.927 | 79.026 | 80.093 | 79.026 | 0 | 2.2208 | 24 | 0
2023-02-01 | 76.94 | 48.86 | 82.046 | 80.085 | 81.178 | 80.085 | 0 | 2.2518 | 24 | 0
2023-02-02 | 74.98 | 47.97 | 81.392 | 79.554 | 80.621 | 79.554 | 0 | 2.1512 | 24 | 0
2023-02-03 | 75.12 | 47.92 | 81.291 | 79.463 | 80.54 | 79.463 | 0 | 2.1638 | 24 | 0
2023-02-04 | 75.69 | 48.19 | 81.211 | 79.506 | 80.742 | 79.506 | 0 | 2.1889 | 24 | 0
2023-02-05 | 75.09 | 47.47 | 79.788 | 78.337 | 79.725 | 78.337 | 0 | 2.1657 | 24 | 0
2023-02-06 | 83.28 | 51.13 | 82.969 | 80.786 | 82.103 | 80.786 | 0 | 2.6012 | 24 | 0
2023-02-07 | 87.46 | 52.93 | 82.801 | 80.436 | 81.848 | 80.436 | 0 | 2.7834 | 24 | 0
2023-02-08 | 82.87 | 50.91 | 81.397 | 79.283 | 80.568 | 79.283 | 0 | 2.5386 | 24 | 0
2023-02-09 | 82.3 | 51.04 | 82.343 | 80.168 | 81.41 | 80.168 | 0 | 2.5105 | 24 | 0
2023-02-10 | 78.99 | 49.79 | 82.542 | 80.544 | 81.757 | 80.544 | 0 | 2.355 | 24 | 0
2023-02-11 | 77.49 | 49.29 | 82.912 | 81.003 | 82.221 | 81.003 | 0 | 2.2866 | 24 | 0
2023-02-12 | 78.45 | 49.73 | 82.851 | 80.904 | 82.148 | 80.904 | 0 | 2.3262 | 24 | 0
2023-02-13 | 78.9 | 49.51 | 82.447 | 80.514 | 81.776 | 80.514 | 0 | 2.3695 | 24 | 0
2023-02-14 | 82.74 | 51.29 | 82.775 | 80.648 | 81.995 | 80.648 | 0 | 2.5408 | 24 | 0
2023-02-15 | 82.13 | 50.84 | 82.025 | 79.928 | 81.218 | 79.928 | 0 | 2.504 | 24 | 0
2023-02-16 | 83.64 | 51.1 | 82.119 | 79.954 | 81.27 | 79.954 | 0 | 2.6055 | 24 | 0
2023-02-17 | 83.36 | 51.39 | 82.786 | 80.639 | 81.996 | 80.639 | 0 | 2.5829 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2439.045 | 2379.665 | 2417.455 | 2379.665 | 0 | 72.3997 | 720 | 0
Средние: | 80.34 | 49.92
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 73472.294 | 71929.202 | 72144.573 | 70950.629 | 978.573 | 2076.1842 | 35007 | 0
17/02/2324:00 | 75911.339 | 74308.867 | 74562.028 | 73330.294 | 978.573 | 2148.5839 | 35727 | 0
Итого: | 2439.045 | 2379.665 | 2417.455 | 2379.665 | 0 | 72.3997 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 35736ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации