## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00099368 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xA642 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 77.42 | 48.53 | 83.249 | 81.366 | 82.592 | 81.366 | 0 | 2.3536 | 24 | 0
2023-01-20 | 78.39 | 49.55 | 84.954 | 82.952 | 84.209 | 82.952 | 0 | 2.3953 | 24 | 0
2023-01-21 | 80.8 | 50.47 | 84.379 | 82.064 | 83.142 | 82.064 | 0 | 2.4926 | 24 | 0
2023-01-22 | 85.39 | 52.35 | 84.184 | 81.885 | 83.294 | 81.885 | 0 | 2.7096 | 24 | 0
2023-01-23 | 87.72 | 53.08 | 82.956 | 80.295 | 81.436 | 80.295 | 0 | 2.7866 | 24 | 0
2023-01-24 | 87.34 | 52.9 | 83.863 | 81.034 | 82.017 | 81.034 | 0 | 2.7959 | 24 | 0
2023-01-25 | 82.65 | 47.93 | 65.083 | 63.072 | 63.686 | 63.072 | 0 | 2.1929 | 24 | 0
2023-01-26 | 76.15 | 48.27 | 81.464 | 79.581 | 80.679 | 79.581 | 0 | 2.2212 | 24 | 0
2023-01-27 | 77.01 | 48.48 | 81.021 | 79.071 | 80.124 | 79.071 | 0 | 2.2584 | 24 | 0
2023-01-28 | 79.03 | 49.75 | 83.151 | 81.081 | 82.251 | 81.081 | 0 | 2.3777 | 24 | 0
2023-01-29 | 77.97 | 49.45 | 83.533 | 81.445 | 82.537 | 81.445 | 0 | 2.3259 | 24 | 0
2023-01-30 | 78.74 | 49.72 | 83.564 | 81.463 | 82.595 | 81.463 | 0 | 2.3675 | 24 | 0
2023-01-31 | 76.13 | 48.54 | 82.525 | 80.547 | 81.59 | 80.547 | 0 | 2.2249 | 24 | 0
2023-02-01 | 76.58 | 49 | 83.878 | 81.744 | 82.716 | 81.744 | 0 | 2.2571 | 24 | 0
2023-02-02 | 74.65 | 48.05 | 83.354 | 81.289 | 82.178 | 81.289 | 0 | 2.1642 | 24 | 0
2023-02-03 | 74.74 | 48.04 | 83.278 | 81.18 | 82.032 | 81.18 | 0 | 2.1699 | 24 | 0
2023-02-04 | 75.41 | 48.35 | 83.215 | 81.217 | 82.223 | 81.217 | 0 | 2.1994 | 24 | 0
2023-02-05 | 74.68 | 47.58 | 81.408 | 79.786 | 81.04 | 79.786 | 0 | 2.1648 | 24 | 0
2023-02-06 | 82.67 | 51.3 | 84.523 | 82.271 | 83.56 | 82.271 | 0 | 2.5844 | 24 | 0
2023-02-07 | 86.98 | 53.2 | 84.652 | 82.039 | 83.281 | 82.039 | 0 | 2.7764 | 24 | 0
2023-02-08 | 82.54 | 51.09 | 82.918 | 80.705 | 81.949 | 80.705 | 0 | 2.5424 | 24 | 0
2023-02-09 | 81.97 | 51.19 | 84.301 | 81.825 | 82.829 | 81.825 | 0 | 2.522 | 24 | 0
2023-02-10 | 78.72 | 50.05 | 84.619 | 82.243 | 83.152 | 82.243 | 0 | 2.3604 | 24 | 0
2023-02-11 | 77.12 | 49.48 | 85.032 | 82.737 | 83.628 | 82.737 | 0 | 2.2897 | 24 | 0
2023-02-12 | 78.14 | 49.84 | 85 | 82.646 | 83.548 | 82.646 | 0 | 2.3417 | 24 | 0
2023-02-13 | 78.49 | 49.65 | 84.577 | 82.25 | 83.177 | 82.25 | 0 | 2.3745 | 24 | 0
2023-02-14 | 82.33 | 51.45 | 84.759 | 82.311 | 83.394 | 82.311 | 0 | 2.5463 | 24 | 0
2023-02-15 | 81.85 | 51.28 | 84.145 | 81.654 | 82.636 | 81.654 | 0 | 2.4998 | 24 | 0
2023-02-16 | 83.27 | 51.55 | 84.148 | 81.609 | 82.631 | 81.609 | 0 | 2.5925 | 24 | 0
2023-02-17 | 82.98 | 51.72 | 84.847 | 82.333 | 83.397 | 82.333 | 0 | 2.5786 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2492.58 | 2425.695 | 2457.523 | 2425.695 | 0 | 72.4662 | 720 | 0
Средние: | 79.93 | 50.06
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 10365.04 | 10102.644 | 10262.439 | 10127.719 | -25.075 | 283.4448 | 3367 | 0
17/02/2324:00 | 12857.62 | 12528.339 | 12719.962 | 12553.414 | -25.075 | 355.911 | 4087 | 0
Итого: | 2492.58 | 2425.695 | 2457.523 | 2425.695 | 0 | 72.4662 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации