## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.07 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00099368 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xA642 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо
2023-01-19 | 54.65 | 15.55 | 15.35 | 0.761 | 24 | 0
2023-01-20 | 54.46 | 12.79 | 12.62 | 0.626 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-21 | 53.74 | 13.87 | 13.7 | 0.664 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-22 | 56.02 | 16.58 | 16.34 | 0.834 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-23 | 55.44 | 14.16 | 13.97 | 0.7 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-24 | 54.69 | 13.07 | 12.9 | 0.64 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-25 | 55.05 | 14.22 | 14.02 | 0.703 | 24 | 0
2023-01-26 | 53.81 | 12.31 | 12.15 | 0.591 | 24 | 0
2023-01-27 | 53.23 | 12.94 | 12.76 | 0.613 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-28 | 55.91 | 15.17 | 14.98 | 0.762 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-29 | 55.7 | 16.21 | 16 | 0.809 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-30 | 55.12 | 13.59 | 13.4 | 0.671 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-01-31 | 55.29 | 14.92 | 14.71 | 0.74 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-01 | 54.66 | 12.45 | 12.28 | 0.608 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-02 | 54.93 | 13.68 | 13.53 | 0.678 | 24 | 0
2023-02-03 | 54.43 | 12.38 | 12.21 | 0.605 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-04 | 53.78 | 12.83 | 12.64 | 0.616 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-05 | 53.97 | 13.31 | 13.14 | 0.644 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-06 | 56.09 | 15.96 | 15.74 | 0.802 | 24 | 0
2023-02-07 | 54.86 | 12.64 | 12.44 | 0.619 | 24 | 0
2023-02-08 | 54.34 | 12.71 | 12.53 | 0.617 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-09 | 54.89 | 12.74 | 12.56 | 0.626 | 24 | 0
2023-02-10 | 54.52 | 14.46 | 14.26 | 0.704 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-11 | 53.75 | 13.83 | 13.66 | 0.666 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-12 | 53.6 | 13.55 | 13.38 | 0.652 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-13 | 55.03 | 15.54 | 15.33 | 0.767 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-14 | 54.48 | 12.75 | 12.55 | 0.62 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-15 | 54.82 | 12.77 | 12.6 | 0.627 | 24 | 0
2023-02-16 | 55.56 | 14.17 | 13.97 | 0.708 | 24 | 0 | * |  | 2
2023-02-17 | 55.96 | 14.35 | 14.13 | 0.719 | 24 | 0 | * |  | 2
Итого: |  | 415.5 | 409.85 | 20.392 | 720 | 0 | *
Средние: | 54.76
Дaтa | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 2286.61 | 1748.87 | 89.293 | 3206 | 161
17/02/2324:00 | 2702.11 | 2158.72 | 109.685 | 3926 | 161
Итого: | 415.5 | 409.85 | 20.392 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации