## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00099346 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 2 ФТ=1 Т3=0 КС=0xF713 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 78.86 | 46.6 | 72.278 | 70.012 | 70.436 | 70.012 | 0 | 2.2604 | 24 | 0
2023-01-20 | 79.87 | 47.37 | 73.723 | 71.346 | 71.791 | 71.346 | 0 | 2.3207 | 24 | 0
2023-01-21 | 82.35 | 48.23 | 73.175 | 70.551 | 70.866 | 70.551 | 0 | 2.4097 | 24 | 0
2023-01-22 | 86.99 | 50.05 | 73.22 | 70.561 | 71.122 | 70.561 | 0 | 2.6109 | 24 | 0
2023-01-23 | 89.4 | 50.54 | 72.037 | 69.109 | 69.469 | 69.109 | 0 | 2.6904 | 24 | 0
2023-01-24 | 88.92 | 50.36 | 72.867 | 69.757 | 69.937 | 69.757 | 0 | 2.6945 | 24 | 0
2023-01-25 | 84.3 | 45.42 | 56.598 | 54.32 | 54.318 | 54.32 | 0 | 2.1147 | 24 | 0
2023-01-26 | 77.43 | 45.69 | 70.902 | 68.848 | 69.354 | 68.848 | 0 | 2.1869 | 24 | 0
2023-01-27 | 78.32 | 45.83 | 70.491 | 68.432 | 68.958 | 68.432 | 0 | 2.2254 | 24 | 0
2023-01-28 | 80.37 | 47.38 | 72.319 | 70.089 | 70.647 | 70.089 | 0 | 2.3149 | 24 | 0
2023-01-29 | 79.28 | 47.12 | 72.542 | 70.279 | 70.758 | 70.279 | 0 | 2.2628 | 24 | 0
2023-01-30 | 80.13 | 47.32 | 72.644 | 70.316 | 70.772 | 70.316 | 0 | 2.309 | 24 | 0
2023-01-31 | 77.41 | 46.15 | 71.702 | 69.488 | 69.867 | 69.488 | 0 | 2.174 | 24 | 0
2023-02-01 | 77.83 | 46.69 | 72.868 | 70.477 | 70.758 | 70.477 | 0 | 2.1974 | 24 | 0
2023-02-02 | 75.85 | 45.93 | 72.423 | 70.071 | 70.265 | 70.071 | 0 | 2.0978 | 24 | 0
2023-02-03 | 75.96 | 45.92 | 72.432 | 70.025 | 70.161 | 70.025 | 0 | 2.1048 | 24 | 0
2023-02-04 | 76.59 | 46.11 | 72.428 | 70.09 | 70.332 | 70.09 | 0 | 2.138 | 24 | 0
2023-02-05 | 75.94 | 45.24 | 70.924 | 68.925 | 69.406 | 68.925 | 0 | 2.1178 | 24 | 0
2023-02-06 | 84.14 | 48.76 | 73.545 | 70.995 | 71.491 | 70.995 | 0 | 2.5153 | 24 | 0
2023-02-07 | 88.47 | 50.56 | 73.649 | 70.781 | 71.228 | 70.781 | 0 | 2.6879 | 24 | 0
2023-02-08 | 83.91 | 48.53 | 72.147 | 69.651 | 70.129 | 69.651 | 0 | 2.4677 | 24 | 0
2023-02-09 | 83.26 | 48.64 | 73.331 | 70.588 | 70.835 | 70.588 | 0 | 2.4473 | 24 | 0
2023-02-10 | 79.98 | 47.39 | 73.652 | 70.969 | 71.102 | 70.969 | 0 | 2.3151 | 24 | 0
2023-02-11 | 78.33 | 46.72 | 74.008 | 71.386 | 71.497 | 71.386 | 0 | 2.259 | 24 | 0
2023-02-12 | 79.4 | 47.19 | 73.963 | 71.291 | 71.417 | 71.291 | 0 | 2.299 | 24 | 0
2023-02-13 | 79.8 | 47.17 | 73.583 | 70.946 | 71.111 | 70.946 | 0 | 2.3177 | 24 | 0
2023-02-14 | 83.71 | 48.73 | 73.713 | 70.99 | 71.302 | 70.99 | 0 | 2.4867 | 24 | 0
2023-02-15 | 83.17 | 48.51 | 73.213 | 70.45 | 70.671 | 70.45 | 0 | 2.4446 | 24 | 0
2023-02-16 | 84.69 | 48.75 | 73.189 | 70.404 | 70.674 | 70.404 | 0 | 2.5333 | 24 | 0
2023-02-17 | 84.33 | 49.03 | 73.786 | 71.025 | 71.342 | 71.025 | 0 | 2.5108 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2167.352 | 2092.172 | 2102.016 | 2092.172 | 0 | 70.5145 | 720 | 0
Средние: | 81.3 | 47.6
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 9764.246 | 9465.437 | 9581.043 | 9491.059 | -25.622 | 291.2606 | 3367 | 0
17/02/2324:00 | 11931.598 | 11557.609 | 11683.059 | 11583.231 | -25.622 | 361.7751 | 4087 | 0
Итого: | 2167.352 | 2092.172 | 2102.016 | 2092.172 | 0 | 70.5145 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4096ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации