## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 25.00 м3/ч G под min= 0.10 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 25.00 м3/ч G обр min= 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00007173 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x19AF ПО 1.8
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 77.23 | 51.13 | 76.124 | 74.131 | 76.124 | 75.19 | -1.059 | 1.8892 | 24 | 0
2023-01-20 | 77.94 | 51.93 | 78.079 | 76 | 78.079 | 77.09 | -1.09 | 1.9282 | 24 | 0
2023-01-21 | 80.53 | 53.06 | 76.833 | 74.665 | 76.833 | 75.821 | -1.156 | 1.9991 | 24 | 0
2023-01-22 | 85 | 55.34 | 77.462 | 75.053 | 77.462 | 76.357 | -1.304 | 2.165 | 24 | 0
2023-01-23 | 87.32 | 56.13 | 75.742 | 73.273 | 75.742 | 74.631 | -1.358 | 2.2209 | 24 | 0
2023-01-24 | 87.03 | 55.93 | 78.353 | 75.812 | 78.353 | 77.211 | -1.399 | 2.2914 | 24 | 0
2023-01-25 | 82.03 | 49.91 | 66.452 | 64.513 | 66.452 | 65.67 | -1.157 | 2.0234 | 24 | 0
2023-01-26 | 76.05 | 50.44 | 87.811 | 85.573 | 87.811 | 86.761 | -1.188 | 2.1397 | 24 | 0
2023-01-27 | 76.68 | 50.59 | 81.852 | 79.733 | 81.852 | 80.869 | -1.136 | 2.0311 | 24 | 0
2023-01-28 | 78.73 | 52.46 | 77.439 | 75.338 | 77.439 | 76.438 | -1.1 | 1.9299 | 24 | 0
2023-01-29 | 77.81 | 52.03 | 77.422 | 75.365 | 77.422 | 76.439 | -1.074 | 1.8954 | 24 | 0
2023-01-30 | 78.48 | 52.25 | 77.263 | 75.182 | 77.263 | 76.274 | -1.092 | 1.9243 | 24 | 0
2023-01-31 | 75.99 | 50.91 | 76.135 | 74.196 | 76.135 | 75.208 | -1.012 | 1.8165 | 24 | 0
2023-02-01 | 76.34 | 51.3 | 77.241 | 75.258 | 77.241 | 76.286 | -1.028 | 1.8398 | 24 | 0
2023-02-02 | 74.33 | 49.59 | 73.467 | 71.671 | 73.467 | 72.616 | -0.945 | 1.7337 | 24 | 0
2023-02-03 | 74.09 | 48.27 | 68.776 | 67.105 | 68.776 | 68.019 | -0.914 | 1.6951 | 24 | 0
2023-02-04 | 74.71 | 48.58 | 68.935 | 67.234 | 68.935 | 68.168 | -0.934 | 1.7182 | 24 | 0
2023-02-05 | 74.06 | 47.79 | 68.128 | 66.474 | 68.128 | 67.396 | -0.922 | 1.7088 | 24 | 0
2023-02-06 | 82.03 | 51.85 | 70.506 | 68.45 | 70.506 | 69.621 | -1.171 | 2.0141 | 24 | 0
2023-02-07 | 86.16 | 53.8 | 70.5 | 68.256 | 70.5 | 69.544 | -1.288 | 2.1508 | 24 | 0
2023-02-08 | 81.8 | 51.43 | 69.201 | 67.191 | 69.201 | 68.341 | -1.15 | 1.9909 | 24 | 0
2023-02-09 | 81.19 | 51.47 | 69.867 | 67.866 | 69.867 | 68.995 | -1.129 | 1.9676 | 24 | 0
2023-02-10 | 78.02 | 50.13 | 69.912 | 68.047 | 69.912 | 69.086 | -1.039 | 1.8534 | 24 | 0
2023-02-11 | 76.47 | 49.52 | 70.232 | 68.425 | 70.232 | 69.42 | -0.995 | 1.802 | 24 | 0
2023-02-12 | 77.45 | 49.97 | 70.171 | 68.323 | 70.171 | 69.346 | -1.023 | 1.834 | 24 | 0
2023-02-13 | 77.81 | 49.96 | 69.77 | 67.916 | 69.77 | 68.95 | -1.034 | 1.8468 | 24 | 0
2023-02-14 | 80.91 | 52.54 | 74.949 | 72.81 | 74.949 | 73.98 | -1.17 | 2.0131 | 24 | 0
2023-02-15 | 81.45 | 53.51 | 77.182 | 74.957 | 77.182 | 76.149 | -1.192 | 2.04 | 24 | 0
2023-02-16 | 82.72 | 53.92 | 77.318 | 75.027 | 77.318 | 76.266 | -1.239 | 2.1044 | 24 | 0
2023-02-17 | 82.4 | 54.07 | 78.083 | 75.784 | 78.083 | 77.017 | -1.233 | 2.0905 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2231.205 | 2169.628 | 2231.205 | 2203.159 | -33.531 | 58.6573 | 720 | 0
Средние: | 79.43 | 51.66
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 42412.261 | 41304.708 | 42584.601 | 42049.19 | -744.482 | 998.7333 | 21276 | 52
17/02/2324:00 | 44643.466 | 43474.336 | 44815.806 | 44252.349 | -778.013 | 1057.3906 | 21996 | 52
Итого: | 2231.205 | 2169.628 | 2231.205 | 2203.159 | -33.531 | 58.6573 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации