## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч
Заводской номер 00014237 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xEAE9 ПО 2.4
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 79.22 | 48.18 | 110.24 | 107.76 | 109.69 | 107.76 | 0 | 3.35 | 24 | 0 | *
2023-01-20 | 80.42 | 49.19 | 112.31 | 109.64 | 111.56 | 109.64 | 0 | 3.427 | 24 | 0 | *
2023-01-21 | 83 | 50.25 | 111.28 | 108.43 | 110.33 | 108.43 | 0 | 3.556 | 24 | 0 | *
2023-01-22 | 87.37 | 52.11 | 111.85 | 108.66 | 110.62 | 108.66 | 0 | 3.838 | 24 | 0 | *
2023-01-23 | 89.93 | 52.86 | 109.65 | 106.33 | 108.29 | 106.33 | 0 | 3.951 | 24 | 0 | *
2023-01-24 | 89.32 | 52.58 | 109.9 | 106.55 | 108.5 | 106.55 | 0 | 3.924 | 24 | 0 | *
2023-01-25 | 84.7 | 47.41 | 83.16 | 80.99 | 82.34 | 80.99 | 0 | 3.028 | 24 | 0 | *
2023-01-26 | 77.72 | 47.97 | 107.23 | 104.63 | 106.18 | 104.63 | 0 | 3.116 | 24 | 0 | *
2023-01-27 | 78.86 | 48.53 | 108.77 | 106.03 | 107.61 | 106.03 | 0 | 3.221 | 24 | 0 | *
2023-01-28 | 80.89 | 49.77 | 111.42 | 108.76 | 110.49 | 108.76 | 0 | 3.389 | 24 | 0 | *
2023-01-29 | 79.63 | 49.35 | 111.28 | 108.71 | 110.6 | 108.71 | 0 | 3.294 | 24 | 0 | *
2023-01-30 | 80.61 | 49.64 | 111.37 | 108.76 | 110.61 | 108.76 | 0 | 3.376 | 24 | 0 | *
2023-01-31 | 77.66 | 48.32 | 109.82 | 107.41 | 109.23 | 107.41 | 0 | 3.157 | 24 | 0 | *
2023-02-01 | 78.19 | 48.73 | 111.06 | 108.63 | 110.5 | 108.63 | 0 | 3.202 | 24 | 0 | *
2023-02-02 | 76.17 | 47.84 | 110.3 | 108.01 | 109.83 | 108.01 | 0 | 3.067 | 24 | 0 | *
2023-02-03 | 76.36 | 47.85 | 110.31 | 107.98 | 109.82 | 107.98 | 0 | 3.082 | 24 | 0 | *
2023-02-04 | 76.87 | 48.13 | 110.46 | 108.08 | 109.94 | 108.08 | 0 | 3.108 | 24 | 0 | *
2023-02-05 | 76.39 | 47.65 | 109.23 | 106.96 | 108.75 | 106.96 | 0 | 3.077 | 24 | 0 | *
2023-02-06 | 84.89 | 51.19 | 112.53 | 109.58 | 111.67 | 109.58 | 0 | 3.7 | 24 | 0 | *
2023-02-07 | 89.03 | 52.9 | 112.19 | 108.93 | 111.07 | 108.93 | 0 | 3.941 | 24 | 0 | *
2023-02-08 | 84.21 | 50.75 | 110.35 | 107.53 | 109.46 | 107.53 | 0 | 3.604 | 24 | 0 | *
2023-02-09 | 83.63 | 50.81 | 111.39 | 108.52 | 110.59 | 108.52 | 0 | 3.568 | 24 | 0 | *
2023-02-10 | 80.28 | 49.67 | 111.8 | 109.33 | 111.29 | 109.33 | 0 | 3.351 | 24 | 0 | *
2023-02-11 | 78.82 | 49.2 | 112.3 | 109.95 | 111.94 | 109.95 | 0 | 3.261 | 24 | 0 | *
2023-02-12 | 79.82 | 49.56 | 112.24 | 109.8 | 111.83 | 109.8 | 0 | 3.328 | 24 | 0 | *
2023-02-13 | 80.31 | 49.57 | 111.96 | 109.46 | 111.51 | 109.46 | 0 | 3.369 | 24 | 0 | *
2023-02-14 | 84.22 | 51.2 | 111.89 | 109.12 | 111.3 | 109.12 | 0 | 3.61 | 24 | 0 | *
2023-02-15 | 83.53 | 50.85 | 110.61 | 107.89 | 109.97 | 107.89 | 0 | 3.528 | 24 | 0 | *
2023-02-16 | 85.18 | 51.38 | 110.89 | 108.1 | 110.26 | 108.1 | 0 | 3.661 | 24 | 0 | *
2023-02-17 | 84.79 | 51.56 | 111.64 | 108.85 | 111.04 | 108.85 | 0 | 3.624 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  | 3299.43 | 3219.38 | 3276.82 | 3219.38 | 0 | 102.708 | 720 | 0 | *
Средние: | 81.73 | 49.83
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 39471.75 | 38235.79 | 39378.77 | 38195.1 | 40.69 | 1073.806 | 13165 | 119
17/02/2324:00 | 42771.18 | 41455.17 | 42655.59 | 41414.48 | 40.69 | 1176.514 | 13885 | 119
Итого: | 3299.43 | 3219.38 | 3276.82 | 3219.38 | 0 | 102.708 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14014ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации