## Лист1
14237_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 66.61 |  |  | 12.54 |  |  | 12.31 |  | 0.758 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-20 |  | 66.69 |  |  | 12.18 |  |  | 11.94 |  | 0.733 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-21 |  | 64.37 |  |  | 13.42 |  |  | 13.17 |  | 0.78 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-22 |  | 65.33 |  |  | 14.41 |  |  | 14.13 |  | 0.852 | 24
2023-01-23 |  | 66.47 |  |  | 12.59 |  |  | 12.37 |  | 0.759 | 24
2023-01-24 |  | 66.86 |  |  | 13.65 |  |  | 13.39 |  | 0.826 | 24
2023-01-25 |  | 66.5 |  |  | 13.32 |  |  | 13.05 |  | 0.799 | 24
2023-01-26 |  | 67.98 |  |  | 12.12 |  |  | 11.88 |  | 0.748 | 24
2023-01-27 |  | 66.2 |  |  | 12.97 |  |  | 12.71 |  | 0.776 | 24
2023-01-28 |  | 65.4 |  |  | 13.15 |  |  | 12.92 |  | 0.777 | 24
2023-01-29 |  | 64.64 |  |  | 14.42 |  |  | 14.19 |  | 0.843 | 24
2023-01-30 |  | 66.8 |  |  | 12.55 |  |  | 12.31 |  | 0.758 | 24
2023-01-31 |  | 66.47 |  |  | 11.94 |  |  | 11.72 |  | 0.719 | 24
2023-02-01 |  | 66.8 |  |  | 12.11 |  |  | 11.87 |  | 0.733 | 24
2023-02-02 |  | 65.45 |  |  | 11.99 |  |  | 11.77 |  | 0.71 | 24
2023-02-03 |  | 65.78 |  |  | 11.78 |  |  | 11.57 |  | 0.702 | 24
2023-02-04 |  | 64.41 |  |  | 14.09 |  |  | 13.84 |  | 0.819 | 24
2023-02-05 |  | 64.52 |  |  | 15.08 |  |  | 14.81 |  | 0.878 | 24
2023-02-06 |  | 65.31 |  |  | 12.32 |  |  | 12.1 |  | 0.73 | 24
2023-02-07 |  | 65.87 |  |  | 12.67 |  |  | 12.44 |  | 0.755 | 24
2023-02-08 |  | 65.69 |  |  | 11.68 |  |  | 11.47 |  | 0.693 | 24
2023-02-09 |  | 66.29 |  |  | 13.16 |  |  | 12.9 |  | 0.79 | 24
2023-02-10 |  | 64.92 |  |  | 12.26 |  |  | 12.03 |  | 0.719 | 24
2023-02-11 |  | 64.29 |  |  | 15.4 |  |  | 15.11 |  | 0.893 | 24
2023-02-12 |  | 63.99 |  |  | 16.63 |  |  | 16.35 |  | 0.965 | 24
2023-02-13 |  | 65.37 |  |  | 12.43 |  |  | 12.21 |  | 0.735 | 24
2023-02-14 |  | 65.24 |  |  | 12.41 |  |  | 12.18 |  | 0.733 | 24
2023-02-15 |  | 65.48 |  |  | 12.36 |  |  | 12.14 |  | 0.732 | 24
2023-02-16 |  | 65.97 |  |  | 13.47 |  |  | 13.21 |  | 0.803 | 24
2023-02-17 |  | 65.21 |  |  | 12.1 |  |  | 11.89 |  | 0.715 | 24