## Лист1
53855_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 60.35 |  |  | 11.89 |  |  | 11.69 |  | 0.644 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-20 |  | 60.34 |  |  | 10.3 |  |  | 10.12 |  | 0.56 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-21 |  | 59.75 |  |  | 11.38 |  |  | 11.2 |  | 0.611 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-22 |  | 61.12 |  |  | 15.6 |  |  | 15.35 |  | 0.863 | 24
2023-01-23 |  | 60.3 |  |  | 8.94 |  |  | 8.79 |  | 0.486 | 24
2023-01-24 |  | 60.44 |  |  | 10.05 |  |  | 9.88 |  | 0.547 | 24
2023-01-25 |  | 60.32 |  |  | 9.09 |  |  | 8.95 |  | 0.495 | 24
2023-01-26 |  | 61.36 |  |  | 9.6 |  |  | 9.42 |  | 0.53 | 24
2023-01-27 |  | 59.73 |  |  | 9.23 |  |  | 9.08 |  | 0.497 | 24
2023-01-28 |  | 59.56 |  |  | 8.52 |  |  | 8.38 |  | 0.454 | 24
2023-01-29 |  | 60.75 |  |  | 14.57 |  |  | 14.31 |  | 0.795 | 24
2023-01-30 |  | 60.22 |  |  | 11.11 |  |  | 10.93 |  | 0.601 | 24
2023-01-31 |  | 60.16 |  |  | 9.78 |  |  | 9.63 |  | 0.53 | 24
2023-02-01 |  | 60.11 |  |  | 9.99 |  |  | 9.84 |  | 0.543 | 24
2023-02-02 |  | 60.25 |  |  | 9.78 |  |  | 9.63 |  | 0.532 | 24
2023-02-03 |  | 60.19 |  |  | 9.65 |  |  | 9.49 |  | 0.522 | 24
2023-02-04 |  | 58.06 |  |  | 4.05 |  |  | 4 |  | 0.212 | 24
2023-02-05 |  | 59.59 |  |  | 11.85 |  |  | 11.66 |  | 0.636 | 24
2023-02-06 |  | 59.96 |  |  | 10.24 |  |  | 10.06 |  | 0.553 | 24
2023-02-07 |  | 59.35 |  |  | 8.09 |  |  | 7.94 |  | 0.429 | 24
2023-02-08 |  | 60.26 |  |  | 9.82 |  |  | 9.65 |  | 0.531 | 24
2023-02-09 |  | 60.31 |  |  | 9.97 |  |  | 9.8 |  | 0.542 | 24
2023-02-10 |  | 59.91 |  |  | 9.88 |  |  | 9.75 |  | 0.533 | 24
2023-02-11 |  | 59.29 |  |  | 11.95 |  |  | 11.76 |  | 0.638 | 24
2023-02-12 |  | 59.4 |  |  | 12.32 |  |  | 12.15 |  | 0.66 | 24
2023-02-13 |  | 59.63 |  |  | 10.33 |  |  | 10.16 |  | 0.555 | 24
2023-02-14 |  | 60 |  |  | 9.74 |  |  | 9.58 |  | 0.529 | 24
2023-02-15 |  | 60.06 |  |  | 9.6 |  |  | 9.45 |  | 0.518 | 24
2023-02-16 |  | 59.69 |  |  | 9.32 |  |  | 9.16 |  | 0.502 | 24
2023-02-17 |  | 59.6 |  |  | 7.87 |  |  | 7.76 |  | 0.421 | 24