## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00089872 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xACC5 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 77.76 | 40.24 | 234.84 | 228.6 | 231.02 | 229.32 | -0.72 | 8.557 | 24 | 0
2023-01-20 | 78.55 | 41.29 | 240.89 | 234.38 | 237.02 | 235.12 | -0.74 | 8.713 | 24 | 0
2023-01-21 | 81.1 | 42.19 | 237.44 | 230.64 | 233 | 231.08 | -0.44 | 8.969 | 24 | 0
2023-01-22 | 85.62 | 43.28 | 238.86 | 231.34 | 234.26 | 232.17 | -0.83 | 9.776 | 24 | 0
2023-01-23 | 87.96 | 43.84 | 234.57 | 226.85 | 229.07 | 226.98 | -0.13 | 10.021 | 24 | 0
2023-01-24 | 87.69 | 43.52 | 235.34 | 227.65 | 229.73 | 227.66 | -0.01 | 10.068 | 24 | 0
2023-01-25 | 83 | 39.16 | 180.43 | 175.04 | 176.48 | 175.23 | -0.19 | 7.675 | 24 | 0
2023-01-26 | 76.48 | 39.5 | 229.2 | 223.34 | 225.7 | 224.02 | -0.68 | 8.243 | 24 | 0
2023-01-27 | 77.43 | 41.24 | 252.16 | 245.54 | 247.33 | 245.32 | 0.22 | 8.904 | 24 | 0
2023-01-28 | 79.41 | 44.26 | 284.64 | 276.85 | 280.07 | 277.47 | -0.62 | 9.718 | 24 | 0
2023-01-29 | 78.46 | 44.29 | 285.16 | 277.46 | 280.04 | 277.4 | 0.06 | 9.495 | 24 | 0
2023-01-30 | 79.19 | 44.38 | 284.09 | 276.32 | 279.23 | 276.6 | -0.28 | 9.622 | 24 | 0
2023-01-31 | 76.66 | 43.59 | 280.77 | 273.52 | 276.07 | 273.63 | -0.11 | 9.055 | 24 | 0
2023-02-01 | 77.01 | 44.09 | 284.98 | 277.57 | 280.13 | 277.58 | -0.01 | 9.149 | 24 | 0
2023-02-02 | 75.09 | 43.45 | 283.54 | 276.5 | 278.93 | 276.46 | 0.04 | 8.76 | 24 | 0
2023-02-03 | 75.09 | 43.34 | 284.3 | 277.22 | 279.66 | 277.26 | -0.04 | 8.81 | 24 | 0
2023-02-04 | 75.79 | 43.66 | 284.49 | 277.29 | 280.34 | 277.85 | -0.56 | 8.896 | 24 | 0
2023-02-05 | 75.07 | 42.94 | 279.5 | 272.57 | 276.19 | 273.76 | -1.19 | 8.719 | 24 | 0
2023-02-06 | 82.93 | 46.02 | 290.67 | 282.04 | 284.93 | 282.11 | -0.07 | 10.421 | 24 | 0
2023-02-07 | 87.34 | 47.86 | 290.32 | 280.88 | 283.96 | 280.88 | 0 | 11.11 | 24 | 0
2023-02-08 | 83.06 | 45.94 | 285.16 | 276.7 | 279.27 | 276.47 | 0.23 | 10.298 | 24 | 0
2023-02-09 | 82.4 | 46.01 | 288.12 | 279.64 | 282.16 | 279.34 | 0.3 | 10.201 | 24 | 0
2023-02-10 | 79.25 | 45.12 | 289.14 | 281.24 | 283.67 | 280.98 | 0.26 | 9.625 | 24 | 0
2023-02-11 | 77.52 | 44.39 | 290.73 | 283.09 | 285.51 | 282.87 | 0.22 | 9.4 | 24 | 0
2023-02-12 | 78.64 | 44.87 | 290.55 | 282.73 | 285.21 | 282.51 | 0.22 | 9.569 | 24 | 0
2023-02-13 | 78.85 | 44.72 | 288.63 | 280.77 | 283.39 | 280.72 | 0.05 | 9.598 | 24 | 0
2023-02-14 | 82.7 | 46.15 | 288.53 | 280.02 | 282.71 | 279.91 | 0.11 | 10.255 | 24 | 0
2023-02-15 | 82.34 | 46.15 | 285.42 | 277.04 | 279.61 | 276.82 | 0.22 | 10.048 | 24 | 0
2023-02-16 | 83.68 | 45.89 | 285.89 | 277.27 | 279.78 | 277 | 0.27 | 10.503 | 24 | 0
2023-02-17 | 83.28 | 46.38 | 289.56 | 280.9 | 283.66 | 280.82 | 0.08 | 10.385 | 24 | 0
Итого: |  |  | 8097.92 | 7871 | 7948.13 | 7875.34 | -4.34 | 284.563 | 720 | 0
Средние: | 80.31 | 43.93
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 27476.22 | 26789.58 | 27018.24 | 26808.62 | -19.04 | 924.373 | 5194 | 64
17/02/2324:00 | 35574.14 | 34660.58 | 34966.37 | 34683.96 | -23.38 | 1208.936 | 5914 | 64
Итого: | 8097.92 | 7871 | 7948.13 | 7875.34 | -4.34 | 284.563 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации