## Лист1
89872_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  |  |  |  | 36.759 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-20 |  |  |  |  | 35.013 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-21 |  |  |  |  | 38.046 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-22 |  |  |  |  | 44.21 | [5 empty] | 24
2023-01-23 |  |  |  |  | 35.93 | [5 empty] | 24
2023-01-24 |  |  |  |  | 38.028 | [5 empty] | 24
2023-01-25 |  |  |  |  | 37.15 | [5 empty] | 24
2023-01-26 |  |  |  |  | 36.57 | [5 empty] | 24
2023-01-27 |  |  |  |  | 35.759 | [5 empty] | 24
2023-01-28 |  |  |  |  | 40.897 | [5 empty] | 24
2023-01-29 |  |  |  |  | 41.182 | [5 empty] | 24
2023-01-30 |  |  |  |  | 35.605 | [5 empty] | 24
2023-01-31 |  |  |  |  | 35.09 | [5 empty] | 24
2023-02-01 |  |  |  |  | 33.385 | [5 empty] | 24
2023-02-02 |  |  |  |  | 36.185 | [5 empty] | 24
2023-02-03 |  |  |  |  | 36.883 | [5 empty] | 24
2023-02-04 |  |  |  |  | 36.282 | [5 empty] | 24
2023-02-05 |  |  |  |  | 40.553 | [5 empty] | 24
2023-02-06 |  |  |  |  | 35.953 | [5 empty] | 24
2023-02-07 |  |  |  |  | 33.662 | [5 empty] | 24
2023-02-08 |  |  |  |  | 34.295 | [5 empty] | 24
2023-02-09 |  |  |  |  | 36.822 | [5 empty] | 24
2023-02-10 |  |  |  |  | 35.423 | [5 empty] | 24
2023-02-11 |  |  |  |  | 39.137 | [5 empty] | 24
2023-02-12 |  |  |  |  | 39.347 | [5 empty] | 24
2023-02-13 |  |  |  |  | 35.103 | [5 empty] | 24
2023-02-14 |  |  |  |  | 38.138 | [5 empty] | 24
2023-02-15 |  |  |  |  | 34.517 | [5 empty] | 24
2023-02-16 |  |  |  |  | 35.748 | [5 empty] | 24
2023-02-17 |  |  |  |  | 34.423 | [5 empty] | 24