## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00034086 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x62D6 ПО 2.6
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-01-19 | 78.81 | 44.49 | 67.44 | 66.19 | 67.68 | 66.19 | 0 | 2.273 | 24 | 0 | *
2023-01-20 | 79.83 | 45.42 | 68.67 | 67.42 | 68.88 | 67.42 | 0 | 2.32 | 24 | 0 | *
2023-01-21 | 82.38 | 46.29 | 68 | 66.66 | 68.09 | 66.66 | 0 | 2.409 | 24 | 0 | *
2023-01-22 | 86.92 | 47.94 | 68.32 | 66.79 | 68.22 | 66.79 | 0 | 2.605 | 24 | 0 | *
2023-01-23 | 89.42 | 48.62 | 66.92 | 65.28 | 66.73 | 65.28 | 0 | 2.667 | 24 | 0 | *
2023-01-24 | 88.95 | 48.33 | 67.01 | 65.37 | 66.83 | 65.37 | 0 | 2.656 | 24 | 0
2023-01-25 | 84.45 | 43.4 | 50.83 | 49.67 | 50.63 | 49.67 | 0 | 2.045 | 24 | 0 | *
2023-01-26 | 77.44 | 44.06 | 65.52 | 64.41 | 65.68 | 64.41 | 0 | 2.15 | 24 | 0 | *
2023-01-27 | 78.37 | 44.44 | 66.34 | 65.14 | 66.48 | 65.14 | 0 | 2.209 | 24 | 0
2023-01-28 | 80.35 | 45.77 | 67.91 | 66.61 | 68.06 | 66.61 | 0 | 2.305 | 24 | 0 | *
2023-01-29 | 79.22 | 45.38 | 67.9 | 66.61 | 68.06 | 66.61 | 0 | 2.256 | 24 | 0 | *
2023-01-30 | 80.09 | 45.59 | 67.97 | 66.65 | 68.08 | 66.65 | 0 | 2.301 | 24 | 0
2023-01-31 | 77.31 | 44.43 | 67.03 | 65.86 | 67.24 | 65.86 | 0 | 2.166 | 24 | 0 | *
2023-02-01 | 77.73 | 44.88 | 67.74 | 66.52 | 67.94 | 66.52 | 0 | 2.185 | 24 | 0 | *
2023-02-02 | 75.77 | 44.32 | 67.3 | 66.17 | 67.58 | 66.17 | 0 | 2.081 | 24 | 0 | *
2023-02-03 | 75.86 | 44.34 | 67.32 | 66.2 | 67.59 | 66.2 | 0 | 2.086 | 24 | 0 | *
2023-02-04 | 76.49 | 44.68 | 67.42 | 66.27 | 67.7 | 66.27 | 0 | 2.11 | 24 | 0 | *
2023-02-05 | 75.92 | 44.14 | 66.59 | 65.53 | 66.89 | 65.53 | 0 | 2.082 | 24 | 0 | *
2023-02-06 | 84.18 | 47.22 | 68.54 | 67.1 | 68.62 | 67.1 | 0 | 2.481 | 24 | 0 | *
2023-02-07 | 88.5 | 48.91 | 68.29 | 66.66 | 68.17 | 66.66 | 0 | 2.642 | 24 | 0 | *
2023-02-08 | 83.91 | 46.97 | 67.25 | 65.82 | 67.27 | 65.82 | 0 | 2.433 | 24 | 0 | *
2023-02-09 | 83.22 | 47.06 | 67.82 | 66.43 | 67.87 | 66.43 | 0 | 2.405 | 24 | 0 | *
2023-02-10 | 79.94 | 45.86 | 68.06 | 66.79 | 68.23 | 66.79 | 0 | 2.277 | 24 | 0 | *
2023-02-11 | 78.36 | 45.33 | 68.38 | 67.16 | 68.61 | 67.16 | 0 | 2.22 | 24 | 0 | *
2023-02-12 | 79.41 | 45.85 | 68.32 | 67.07 | 68.52 | 67.07 | 0 | 2.253 | 24 | 0 | *
2023-02-13 | 79.78 | 45.76 | 68.18 | 66.9 | 68.34 | 66.9 | 0 | 2.277 | 24 | 0 | *
2023-02-14 | 83.71 | 47.47 | 68.14 | 66.73 | 68.18 | 66.73 | 0 | 2.422 | 24 | 0 | *
2023-02-15 | 83.14 | 47.04 | 67.38 | 65.98 | 67.42 | 65.98 | 0 | 2.383 | 24 | 0 | *
2023-02-16 | 84.73 | 47.31 | 67.49 | 66.01 | 67.47 | 66.01 | 0 | 2.473 | 24 | 0 | *
2023-02-17 | 84.31 | 47.53 | 67.97 | 66.53 | 67.97 | 66.53 | 0 | 2.448 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  | 2012.05 | 1972.53 | 2015.03 | 1972.53 | 0 | 69.62 | 720 | 0 | *
Средние: | 81.28 | 45.96
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 75747.26 | 74387.25 | 76147.15 | 74612.23 | -224.98 | 2440.427 | 39492 | 0
17/02/2324:00 | 77759.31 | 76359.78 | 78162.18 | 76584.76 | -224.98 | 2510.047 | 40212 | 0
Итого: | 2012.05 | 1972.53 | 2015.03 | 1972.53 | 0 | 69.62 | 720 | 0
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40222ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации