## Лист1
34086_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 66.68 |  |  | 9.27 |  |  | 9.06 |  | 0.56 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-20 |  | 66.54 |  |  | 7.87 |  |  | 7.7 |  | 0.473 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-21 |  | 64.79 |  |  | 9.01 |  |  | 8.84 |  | 0.528 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-01-22 |  | 65.45 |  |  | 10.19 |  |  | 10.01 |  | 0.606 | 24
2023-01-23 |  | 66.96 |  |  | 9.44 |  |  | 9.25 |  | 0.572 | 24
2023-01-24 |  | 66.98 |  |  | 8.64 |  |  | 8.46 |  | 0.524 | 24
2023-01-25 |  | 66.66 |  |  | 8.51 |  |  | 8.31 |  | 0.511 | 24
2023-01-26 |  | 68.16 |  |  | 8.59 |  |  | 8.42 |  | 0.531 | 24
2023-01-27 |  | 65.97 |  |  | 7.78 |  |  | 7.62 |  | 0.464 | 24
2023-01-28 |  | 65.94 |  |  | 8.92 |  |  | 8.75 |  | 0.534 | 24
2023-01-29 |  | 64.66 |  |  | 10.13 |  |  | 9.96 |  | 0.592 | 24
2023-01-30 |  | 66.58 |  |  | 8.04 |  |  | 7.88 |  | 0.486 | 24
2023-01-31 |  | 66.57 |  |  | 8.44 |  |  | 8.27 |  | 0.507 | 24
2023-02-01 |  | 67 |  |  | 9.09 |  |  | 8.89 |  | 0.548 | 24
2023-02-02 |  | 65.72 |  |  | 7.67 |  |  | 7.51 |  | 0.456 | 24
2023-02-03 |  | 65.75 |  |  | 7.49 |  |  | 7.36 |  | 0.446 | 24
2023-02-04 |  | 64.14 |  |  | 8.53 |  |  | 8.38 |  | 0.497 | 24
2023-02-05 |  | 64.27 |  |  | 9.52 |  |  | 9.35 |  | 0.555 | 24
2023-02-06 |  | 65.61 |  |  | 7.81 |  |  | 7.65 |  | 0.465 | 24
2023-02-07 |  | 65.7 |  |  | 7.76 |  |  | 7.59 |  | 0.462 | 24
2023-02-08 |  | 66.07 |  |  | 8.46 |  |  | 8.28 |  | 0.501 | 24
2023-02-09 |  | 66.16 |  |  | 8.37 |  |  | 8.18 |  | 0.501 | 24
2023-02-10 |  | 64.82 |  |  | 8.29 |  |  | 8.14 |  | 0.484 | 24
2023-02-11 |  | 64.19 |  |  | 9.41 |  |  | 9.24 |  | 0.547 | 24
2023-02-12 |  | 63.7 |  |  | 10.39 |  |  | 10.21 |  | 0.599 | 24
2023-02-13 |  | 65.93 |  |  | 9.88 |  |  | 9.68 |  | 0.587 | 24
2023-02-14 |  | 65.79 |  |  | 8.51 |  |  | 8.36 |  | 0.505 | 24
2023-02-15 |  | 65.98 |  |  | 8.9 |  |  | 8.73 |  | 0.533 | 24
2023-02-16 |  | 65.71 |  |  | 8.31 |  |  | 8.14 |  | 0.494 | 24
2023-02-17 |  | 65.88 |  |  | 8.23 |  |  | 8.06 |  | 0.49 | 24