## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/02/23г.-27/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.03 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00161267 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2A6B ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-02-15 | 82.8 | 42.22 | 17.917 | 17.422 | 17.613 | 17.422 | 0 | 0.708 | 24 | 0 | 0
2023-02-16 | 84.32 | 42.49 | 17.966 | 17.477 | 17.688 | 17.477 | 0 | 0.7323 | 24 | 0 | 0
2023-02-17 | 84.11 | 42.62 | 18.17 | 17.63 | 17.805 | 17.63 | 0 | 0.733 | 24 | 0 | 0
2023-02-18 | 87.37 | 44.01 | 18.231 | 17.676 | 17.889 | 17.676 | 0 | 0.7683 | 24 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | 4
2023-02-19 | 85.32 | 43.04 | 17.88 | 17.357 | 17.557 | 17.357 | 0 | 0.7352 | 24 | 0 | 0
2023-02-20 | 92.23 | 44.7 | 17.922 | 17.293 | 17.483 | 17.293 | 0 | 0.8239 | 24 | 0 | 0
2023-02-21 | 92.62 | 45.38 | 18.328 | 17.675 | 17.863 | 17.675 | 0 | 0.8371 | 24 | 0 | 0
2023-02-22 | 93.06 | 45.67 | 18.36 | 17.706 | 17.898 | 17.706 | 0 | 0.841 | 24 | 0 | 0
2023-02-23 | 92.6 | 45.46 | 18.353 | 17.703 | 17.897 | 17.703 | 0 | 0.8365 | 24 | 0 | 0
2023-02-24 | 93.73 | 45.98 | 18.536 | 17.857 | 18.05 | 17.857 | 0 | 0.8548 | 24 | 0 | 0
2023-02-25 | 88.98 | 45.11 | 18.75 | 18.124 | 18.32 | 18.124 | 0 | 0.7966 | 24 | 0 | 0
2023-02-26 | 80.04 | 41.99 | 18.467 | 17.975 | 18.157 | 17.975 | 0 | 0.6851 | 24 | 0 | 0
2023-02-27 | 72.42 | 38.46 | 17.388 | 17.047 | 17.243 | 17.047 | 0 | 0.5796 | 24 | 0 | 0
Итого: |  |  | 236.268 | 228.942 | 231.463 | 228.942 | 0 | 9.9314 | 312 | 0 | 0
Средние: | 86.89 | 43.63
Итоговые параметры на 28/02/23г. 11 ч
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
2023-02-28 | 9371.031 | 8977.552 | 9246.624 | 8993.602 | -16.05 | 329.7246 | 22609 | 213
Время работы прибора после сброса 22822ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации