## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/23г.-18/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00116221 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1973 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-02-18 | 84.21 | 49.34 | 102.98 | 98.64 | 98.75 | 98.64 | 0 | 3.449 | 24 | 0
2023-02-19 | 84.78 | 48.54 | 99.43 | 95.17 | 95.2 | 95.17 | 0 | 3.454 | 24 | 0
2023-02-20 | 88.63 | 49.23 | 99.39 | 94.85 | 94.9 | 94.85 | 0 | 3.742 | 24 | 0
2023-02-21 | 90.27 | 49.13 | 93.32 | 88.95 | 88.96 | 88.95 | 0 | 3.669 | 24 | 0
2023-02-22 | 90.32 | 48.21 | 90.89 | 86.59 | 86.6 | 86.59 | 0 | 3.656 | 24 | 0
2023-02-23 | 90.96 | 50.34 | 102.75 | 97.94 | 98.05 | 97.94 | 0 | 3.986 | 24 | 0
2023-02-24 | 91.08 | 51.02 | 104.34 | 99.48 | 99.61 | 99.48 | 0 | 3.993 | 24 | 0
2023-02-25 | 85.85 | 50.54 | 106.67 | 102.1 | 102.24 | 102.1 | 0 | 3.613 | 24 | 0
2023-02-26 | 78.22 | 47.44 | 103.2 | 99.27 | 99.26 | 99.27 | 0 | 3.058 | 24 | 0
2023-02-27 | 76.03 | 45.76 | 99.8 | 96.1 | 96.05 | 96.1 | 0 | 2.915 | 24 | 0
2023-02-28 | 76.06 | 44.68 | 97.55 | 93.9 | 93.83 | 93.9 | 0 | 2.949 | 24 | 0
2023-03-01 | 77.2 | 45.14 | 98.95 | 95.18 | 95.1 | 95.18 | 0 | 3.058 | 24 | 0
2023-03-02 | 77.03 | 44.97 | 98.59 | 94.83 | 94.78 | 94.83 | 0 | 3.043 | 24 | 0
2023-03-03 | 75.57 | 45.05 | 99.75 | 96.05 | 95.99 | 96.05 | 0 | 2.932 | 24 | 0
2023-03-04 | 74.07 | 44.89 | 98.86 | 95.31 | 95.26 | 95.31 | 0 | 2.784 | 24 | 0
2023-03-05 | 73.45 | 44.47 | 97.94 | 94.44 | 94.39 | 94.44 | 0 | 2.738 | 24 | 0
2023-03-06 | 71.26 | 42.76 | 92.07 | 88.97 | 88.88 | 88.97 | 0 | 2.538 | 24 | 0
2023-03-07 | 71.88 | 43.22 | 95.83 | 92.64 | 92.56 | 92.64 | 0 | 2.657 | 24 | 0
2023-03-08 | 70.7 | 42.66 | 95.05 | 91.95 | 91.86 | 91.95 | 0 | 2.583 | 24 | 0
2023-03-09 | 70.74 | 43.13 | 97.09 | 93.95 | 93.9 | 93.95 | 0 | 2.597 | 24 | 0
2023-03-10 | 73.08 | 43.88 | 96.56 | 93.28 | 93.27 | 93.28 | 0 | 2.725 | 24 | 0
2023-03-11 | 75.11 | 44.13 | 95.79 | 92.41 | 92.38 | 92.41 | 0 | 2.866 | 24 | 0
2023-03-12 | 71.36 | 43.64 | 98.64 | 95.4 | 95.43 | 95.4 | 0 | 2.647 | 24 | 0
2023-03-13 | 70.53 | 42.55 | 95.23 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 2.585 | 24 | 0
2023-03-14 | 69.06 | 41.59 | 93.43 | 90.51 | 90.45 | 90.51 | 0 | 2.488 | 24 | 0
2023-03-15 | 67.3 | 41.4 | 92.02 | 89.25 | 89.22 | 89.25 | 0 | 2.313 | 24 | 0
2023-03-16 | 67.17 | 41.15 | 89.08 | 86.37 | 86.34 | 86.37 | 0 | 2.25 | 24 | 0
2023-03-17 | 66.77 | 40.62 | 87.01 | 84.37 | 84.34 | 84.37 | 0 | 2.207 | 24 | 0
2023-03-18 | 66.52 | 39.69 | 85.14 | 82.6 | 82.54 | 82.6 | 0 | 2.217 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2807.35 | 2702.7 | 2702.34 | 2702.7 | 0 | 85.712 | 696 | 0
Средние: | 76.73 | 45.14
Дaтa | V1 | M1 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч
17/02/2324:00 | 13819.5 | 12688.74 | 12681.91 | 6.83 | 404.237 | 5723 | 253
18/03/2324:00 | 16626.85 | 15391.44 | 15384.61 | 6.83 | 489.949 | 6419 | 253
Итого: | 2807.35 | 2702.7 | 2702.7 | 0 | 85.712 | 696 | 0
Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6731ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации