## Лист1
20469_1
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-02-18 |  | 82.8576 | 51.1211 |  | 79.99 | 78.67 |  | 77.6176 | 77.7026 | 2.4672 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-19 |  | 85.4872 | 52.1216 |  | 79.45 | 78.07 |  | 76.9592 | 77.0738 | 2.5706 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-20 |  | 86.0877 | 51.7281 |  | 78.02 | 76.56 |  | 75.5434 | 75.5971 | 2.6013 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-21 |  | 90.039 | 53.1083 |  | 78.53 | 76.97 |  | 75.832 | 75.9522 | 2.8038 | 24
2023-02-22 |  | 91.6972 | 52.3826 |  | 71.9 | 70.39 |  | 69.3493 | 69.483 | 2.7288 | 24
2023-02-23 |  | 91.7894 | 52.2099 |  | 72.78 | 71.21 |  | 70.1935 | 70.2979 | 2.7821 | 24
2023-02-24 |  | 92.1987 | 54.154 |  | 80.42 | 78.7 |  | 77.5396 | 77.6201 | 2.9559 | 24
2023-02-25 |  | 91.9759 | 54.537 |  | 80.94 | 79.24 |  | 78.0531 | 78.1381 | 2.9278 | 24
2023-02-26 |  | 85.8436 | 52.7657 |  | 81.17 | 79.73 |  | 78.6057 | 78.6884 | 2.6045 | 24
2023-02-27 |  | 78.3487 | 49.8172 |  | 79.22 | 78.01 |  | 77.0938 | 77.097 | 2.2065 | 24
2023-02-28 |  | 76.9151 | 48.6706 |  | 77.9 | 76.69 |  | 75.8775 | 75.8318 | 2.1519 | 24
2023-03-01 |  | 77.1508 | 48.265 |  | 77.7 | 76.45 |  | 75.6716 | 75.6083 | 2.1953 | 24
2023-03-02 |  | 78.349 | 48.7077 |  | 78.23 | 76.92 |  | 76.1304 | 76.058 | 2.2667 | 24
2023-03-03 |  | 78.0247 | 48.5726 |  | 77.96 | 76.6 |  | 75.8832 | 75.7462 | 2.2478 | 24
2023-03-04 |  | 76.2626 | 48.1748 |  | 78.29 | 77.08 |  | 76.2883 | 76.2344 | 2.1518 | 24
2023-03-05 |  | 74.7043 | 47.696 |  | 77.45 | 76.3 |  | 75.5422 | 75.479 | 2.0494 | 24
2023-03-06 |  | 74.3381 | 47.5231 |  | 77.21 | 76.06 |  | 75.3249 | 75.2473 | 2.0296 | 24
2023-03-07 |  | 71.9508 | 45.813 |  | 73.67 | 72.62 |  | 71.9676 | 71.8952 | 1.8888 | 24
2023-03-08 |  | 72.4142 | 46.2182 |  | 76.29 | 75.19 |  | 74.5137 | 74.4288 | 1.9616 | 24
2023-03-09 |  | 71.5346 | 45.7958 |  | 76.43 | 75.4 |  | 74.6896 | 74.6503 | 1.9301 | 24
2023-03-10 |  | 71.5794 | 46.1206 |  | 77.07 | 76.03 |  | 75.3131 | 75.2636 | 1.9255 | 24
2023-03-11 |  | 74.4207 | 47.1225 |  | 76.67 | 75.56 |  | 74.7943 | 74.7658 | 2.0493 | 24
2023-03-12 |  | 76.0489 | 47.72 |  | 76.94 | 75.78 |  | 74.9827 | 74.9638 | 2.1315 | 24
2023-03-13 |  | 69.8775 | 45.6692 |  | 77.04 | 76.05 |  | 75.3567 | 75.2975 | 1.8323 | 24
2023-03-14 |  | 65.3039 | 42.9924 |  | 75.75 | 74.84 |  | 74.2905 | 74.1828 | 1.6671 | 24
2023-03-15 |  | 64.0341 | 42.0978 |  | 75 | 74.11 |  | 73.6066 | 73.4857 | 1.6245 | 24
2023-03-16 |  | 62.6562 | 41.6341 |  | 73.28 | 72.47 |  | 71.9725 | 71.8729 | 1.5218 | 24
2023-03-17 |  | 62.4625 | 41.5285 |  | 72.2 | 71.43 |  | 70.9192 | 70.8444 | 1.4924 | 24
2023-03-18 |  | 61.533 | 40.8311 |  | 71.14 | 70.38 |  | 69.9127 | 69.8221 | 1.4555 | 24