## Лист1
85318_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-02-18 |  |  |  |  | 54.47 |  |  | 48.58 |  |  | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-19 |  |  |  |  | 54.16 |  |  | 49.03 |  |  | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-20 |  |  |  |  | 53.39 |  |  | 48.61 |  |  | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-21 |  |  |  |  | 53.3 |  |  | 49.08 |  |  | 24
2023-02-22 |  |  |  |  | 52.92 |  |  | 48.18 |  |  | 24
2023-02-23 |  |  |  |  | 51.57 |  |  | 47.48 |  |  | 24
2023-02-24 |  |  |  |  | 53.51 |  |  | 48.25 |  |  | 24
2023-02-25 |  |  |  |  | 52.13 |  |  | 47.6 |  |  | 24
2023-02-26 |  |  |  |  | 53.09 |  |  | 47.18 |  |  | 24
2023-02-27 |  |  |  |  | 52.26 |  |  | 47.82 |  |  | 24
2023-02-28 |  |  |  |  | 52.07 |  |  | 47.45 |  |  | 24
2023-03-01 |  |  |  |  | 52.99 |  |  | 48.09 |  |  | 24
2023-03-02 |  |  |  |  | 52.74 |  |  | 47.81 |  |  | 24
2023-03-03 |  |  |  |  | 52.87 |  |  | 48.24 |  |  | 24
2023-03-04 |  |  |  |  | 53.88 |  |  | 48.3 |  |  | 24
2023-03-05 |  |  |  |  | 54.99 |  |  | 48.64 |  |  | 24
2023-03-06 |  |  |  |  | 53.42 |  |  | 48.92 |  |  | 24
2023-03-07 |  |  |  |  | 52.2 |  |  | 47.8 |  |  | 24
2023-03-08 |  |  |  |  | 53.71 |  |  | 47.61 |  |  | 24
2023-03-09 |  |  |  |  | 51.48 |  |  | 47.3 |  |  | 24
2023-03-10 |  |  |  |  | 51.61 |  |  | 47.14 |  |  | 24
2023-03-11 |  |  |  |  | 53.59 |  |  | 47.83 |  |  | 24
2023-03-12 |  |  |  |  | 53.74 |  |  | 47.56 |  |  | 24
2023-03-13 |  |  |  |  | 52.15 |  |  | 47.29 |  |  | 24
2023-03-14 |  |  |  |  | 52.13 |  |  | 47.33 |  |  | 24
2023-03-15 |  |  |  |  | 52.02 |  |  | 47.3 |  |  | 24
2023-03-16 |  |  |  |  | 52.34 |  |  | 47.44 |  |  | 24
2023-03-17 |  |  |  |  | 53.2 |  |  | 48.49 |  |  | 24
2023-03-18 |  |  |  |  | 55.83 |  |  | 50.26 |  |  | 24