## Лист1
МКТС №006632-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 0.646 | 17.03 | 0 | 17.03 | 53 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 0.764 | 19.51 | 0 | 19.51 | 54.2 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 0.586 | 15.76 | 0 | 15.76 | 52.2 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 0.618 | 16.16 | 0 | 16.16 | 53.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 0.558 | 15.2 | 0 | 15.2 | 51.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 0.538 | 14.78 | 0 | 14.78 | 51.4 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 0.566 | 15.6 | 0 | 15.6 | 51.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 0.609 | 16.8 | 0 | 16.8 | 51.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 0.646 | 17.61 | 0 | 17.61 | 51.7 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 0.582 | 16.59 | 0 | 16.59 | 50.1 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 0.637 | 18.03 | 0 | 18.03 | 50.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 0.621 | 17.28 | 0 | 17.28 | 50.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 0.63 | 17.5 | 0 | 17.5 | 51 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 0.63 | 17.71 | 0 | 17.71 | 50.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 0.701 | 19.17 | 0 | 19.17 | 51.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 0.742 | 19.85 | 0 | 19.85 | 52.4 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 0.493 | 17.62 | 0 | 17.62 | 43 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 23.99 | 0.01 | Эл
07,03,23 | 24 | 0.556 | 16.36 | 0 | 16.36 | 49 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 0.677 | 18.88 | 0 | 18.88 | 50.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 0.545 | 15.69 | 0 | 15.69 | 49.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 0.572 | 16.46 | 0 | 16.46 | 49.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 0.672 | 18.73 | 0 | 18.73 | 50.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 0.684 | 18.78 | 0 | 18.78 | 51.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 0.604 | 17.42 | 0 | 17.42 | 49.7 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 0.606 | 17.11 | 0 | 17.11 | 50.4 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 0.617 | 17.24 | 0 | 17.24 | 50.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 0.634 | 17.4 | 0 | 17.4 | 51.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 0.576 | 16.47 | 0 | 16.47 | 50 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 0.688 | 19.13 | 0 | 19.13 | 51 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
Итого: |  | 17.997 | 501.85 | 0 | 501.85 | 50.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 695.99 | 0.01 | Эл
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 630.805 | 13340.05 | 0 | 13340.05 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 22024.51 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 612.808 | 12838.2 | 0 | 12838.2 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 21328.52 | ---- | ----
Итого: |  | 17.997 | 501.85 | 0 | 501.85 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 695.99 | ---- | ----