## Лист1
МКТС №006633-2, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 0.087 | 2.23 | 0 | 2.23 | 59.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 3.77 | 20.23 | Эл
19,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
20,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
21,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
22,02,23 | 24 | 0.45 | 9.05 | 0 | 9.05 | 54.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 13.96 | 10.04 | ЭлНе
23,02,23 | 24 | 0.685 | 14.14 | 0 | 14.14 | 53.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 0.614 | 12.95 | 0 | 12.95 | 52.4 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 0.622 | 12.82 | 0 | 12.82 | 53.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 0.855 | 17.23 | 0 | 17.23 | 54.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 0.695 | 14.46 | 0 | 14.46 | 53.1 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 0.692 | 14.18 | 0 | 14.18 | 53.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 0.717 | 14.55 | 0 | 14.55 | 54.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 0.703 | 14.18 | 0 | 14.18 | 54.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 0.698 | 14.25 | 0 | 14.25 | 54 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 0.763 | 15.49 | 0 | 15.49 | 54.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 0.917 | 18.29 | 0 | 18.29 | 55.1 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 0.613 | 15.13 | 0 | 15.13 | 45.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 23.99 | 0.01 | Эл
07,03,23 | 24 | 0.717 | 15.02 | 0 | 15.02 | 52.7 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 0.771 | 15.75 | 0 | 15.75 | 54 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 0.655 | 13.73 | 0 | 13.73 | 52.7 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 0.663 | 13.73 | 0 | 13.73 | 53.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 0.764 | 15.6 | 0 | 15.6 | 54 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 0.879 | 17.64 | 0 | 17.64 | 54.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 0.67 | 13.86 | 0 | 13.86 | 53.3 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 0.66 | 13.76 | 0 | 13.76 | 53 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 0.698 | 14.31 | 0 | 14.31 | 53.8 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 0.645 | 12.92 | 0 | 12.92 | 54.9 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 0.665 | 13.7 | 0 | 13.7 | 53.5 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 0.839 | 16.89 | 0 | 16.89 | 54.7 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 24 | 0
Итого: |  | 17.738 | 365.86 | 0 | 365.86 | 53.6 | --- | --- | 5 | 4 | ---- | 593.73 | 102.27 | ЭлНе
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 2536.432 | 49968.97 | 0 | 49968.97 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 88361.26 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 2518.694 | 49603.12 | 0 | 49603.12 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 87767.53 | ---- | ----
Итого: |  | 17.738 | 365.86 | 0 | 365.86 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 593.73 | ---- | ----