## Лист1
МКТС №006633-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 1.434 | 35 | 34.69 | 0.31 | 146 | 68.4 | 77.5 | 5 | 6.5 | 5 | 3.77 | 20.23 | Эл
19,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
20,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
21,02,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | 24 | Эл
22,02,23 | 24 | 5.992 | 128.69 | 127.44 | 1.25 | 92.8 | 46.7 | 46.1 | 5 | 6.5 | 5 | 13.96 | 10.04 | ЭлНе
23,02,23 | 24 | 10.373 | 221.13 | 219 | 2.16 | 93 | 46.5 | 46.4 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 10.578 | 222.75 | 220.56 | 2.14 | 94.1 | 47.1 | 47 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 9.75 | 226.75 | 224.75 | 2.01 | 89.5 | 46.9 | 42.6 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 8.201 | 224.19 | 222.44 | 1.77 | 80.4 | 44.2 | 36.3 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 6.971 | 214.44 | 212.81 | 1.59 | 72.9 | 40.6 | 32.2 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 7.227 | 215.5 | 213.88 | 1.68 | 72.9 | 39.7 | 33.3 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 7.826 | 215.38 | 213.56 | 1.78 | 76.7 | 40.7 | 36 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 8.178 | 216.13 | 214.31 | 1.82 | 79.3 | 41.8 | 37.5 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 7.891 | 218.69 | 217 | 1.74 | 77.7 | 42 | 35.8 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 7.49 | 218.56 | 216.88 | 1.66 | 75.6 | 41.6 | 34 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 7.279 | 219.38 | 217.75 | 1.59 | 74.3 | 41.4 | 32.9 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 6.039 | 204.5 | 203.13 | 1.42 | 67.7 | 38.4 | 29.3 | 5 | 6.5 | 5 | 23.99 | 0.01 | Эл
07,03,23 | 24 | 6.834 | 217.19 | 215.44 | 1.71 | 69.9 | 38.7 | 31.2 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 7.045 | 219.5 | 217.81 | 1.71 | 71.7 | 39.9 | 31.8 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 7.275 | 222.25 | 220.63 | 1.65 | 73.3 | 40.8 | 32.5 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 7.4 | 220.81 | 219.13 | 1.68 | 74.6 | 41.3 | 33.2 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 7.781 | 218.88 | 217.13 | 1.72 | 76.7 | 41.4 | 35.3 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 7.17 | 221.63 | 220 | 1.61 | 72.8 | 40.7 | 32.1 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 6.947 | 217.13 | 215.56 | 1.59 | 71.8 | 40 | 31.7 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 6.846 | 219.5 | 217.88 | 1.58 | 70.1 | 39.2 | 30.9 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 6.703 | 222.94 | 221.44 | 1.54 | 69.5 | 39.7 | 29.8 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 6.398 | 221.63 | 220.19 | 1.46 | 68.1 | 39.5 | 28.6 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 6.455 | 218 | 216.5 | 1.47 | 68.9 | 39.5 | 29.4 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 6.539 | 218.13 | 216.63 | 1.52 | 68.8 | 39.1 | 29.8 | 5 | 6.5 | 5 | 24 | 0
Итого: |  | 188.623 | 5418.63 | 5376.5 | 42.15 | 76.4 | 41.6 | 34.8 | 5 | 6.5 | 5 | 593.72 | 102.28 | ЭлНе
Показани | я М | КТС, нарас | тающим ито | гом:
18,03,23 | 24 | 18863.404 | 589066.5 | 559440.94 | 29625.57 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 61554.84 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 18674.781 | 583647.88 | 554064.44 | 29583.42 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 60961.12 | ---- | ----
Итого: |  | 188.623 | 5418.63 | 5376.5 | 42.15 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 593.72 | ---- | ----