## Sheet 1
МКТС №006632-1, Посуточный архив с 16,01,23 по 30,01,23, Q=M1(h1-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
16,01,23 | 24 | 0.579 | 14.71 | 0 | 14.71 | 54.4 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
17,01,23 | 24 | 0.682 | 17.08 | 0 | 17.08 | 55 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
18,01,23 | 24 | 0.689 | 17.05 | 0 | 17.05 | 55.5 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
19,01,23 | 24 | 0.636 | 15.91 | 0 | 15.91 | 55 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
20,01,23 | 24 | 0.602 | 15.25 | 0 | 15.25 | 54.5 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
21,01,23 | 24 | 0.71 | 17.88 | 0 | 17.88 | 54.7 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
22,01,23 | 24 | 0.719 | 17.38 | 0 | 17.38 | 56.4 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
23,01,23 | 24 | 0.597 | 14.59 | 0 | 14.59 | 56 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
24,01,23 | 24 | 0.586 | 14.11 | 0 | 14.11 | 56.6 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 22.86 | 1.14 | Эл
25,01,23 | 24 | 0.686 | 16.58 | 0 | 16.58 | 56.4 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
26,01,23 | 24 | 0.661 | 15.87 | 0 | 15.87 | 56.7 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
27,01,23 | 24 | 0.632 | 15.11 | 0 | 15.11 | 56.8 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
28,01,23 | 24 | 0.728 | 16.69 | 0 | 16.69 | 58.6 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
29,01,23 | 24 | 0.897 | 20.41 | 0 | 20.41 | 59 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 24 | 0
30,01,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | НД
Итого: |  | 9.404 | 228.61 | 0 | 228.61 | 56.2 | --- | --- | 15 | 4 | ---- | 334.86 | 1.14 | НДЭл
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
30,01,23 | 24 | 600.398 | 12540.3 | 0 | 12540.3 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 20872.52 | ---- | ----
15,01,23 | 24 | 590.994 | 12311.69 | 0 | 12311.69 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 20537.66 | ---- | ----
Итого: |  | 9.404 | 228.61 | 0 | 228.61 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 334.86 | ---- | ----