## Лист1
29876_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-02-18 |  | 65.09 |  |  | 37.01 |  |  | 36.3 |  | 2.176 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 58.7285 | 0 | 58.7285 | 0 | 5 | 0 | 23.8822 | 0 | 0 | 23.5003 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-19 |  | 65.38 |  |  | 38.83 |  |  | 38.06 |  | 2.295 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.4974 | 0 | 57.4974 | 0 | 5 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-20 |  | 65.77 |  |  | 31.71 |  |  | 31.08 |  | 1.885 | 24 | [7 empty] | 21 |  | 7 | 4 | 0 | 57.6291 | 0 | 57.6291 | 0 | 5 | 0 | 25.7142 | 0 | 0 | 25.3172 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 24 | [7 empty] | 14
2023-02-21 |  | 67.23 |  |  | 33.27 |  |  | 32.58 |  | 2.025 | 24
2023-02-22 |  | 64.58 |  |  | 33.85 |  |  | 33.18 |  | 1.975 | 24
2023-02-23 |  | 63.38 |  |  | 33.42 |  |  | 32.82 |  | 1.914 | 24
2023-02-24 |  | 63.57 |  |  | 31.76 |  |  | 31.17 |  | 1.823 | 24
2023-02-25 |  | 64 |  |  | 35.13 |  |  | 34.46 |  | 2.028 | 24
2023-02-26 |  | 64.29 |  |  | 38.13 |  |  | 37.41 |  | 2.213 | 24
2023-02-27 |  | 65.31 |  |  | 35.73 |  |  | 35 |  | 2.106 | 24
2023-02-28 |  | 65.12 |  |  | 38.29 |  |  | 37.53 |  | 2.252 | 24
2023-03-01 |  | 65.52 |  |  | 36.01 |  |  | 35.29 |  | 2.131 | 24
2023-03-02 |  | 65.16 |  |  | 33.82 |  |  | 33.16 |  | 1.993 | 24
2023-03-03 |  | 65.79 |  |  | 34.93 |  |  | 34.2 |  | 2.076 | 24
2023-03-04 |  | 64.83 |  |  | 37.24 |  |  | 36.52 |  | 2.18 | 24
2023-03-05 |  | 64.43 |  |  | 38.47 |  |  | 37.73 |  | 2.236 | 24
2023-03-06 |  | 59.31 |  |  | 35.35 |  |  | 34.76 |  | 1.882 | 24
2023-03-07 |  | 65.47 |  |  | 34.44 |  |  | 33.78 |  | 2.038 | 24
2023-03-08 |  | 65.63 |  |  | 40.01 |  |  | 39.24 |  | 2.374 | 24
2023-03-09 |  | 65.37 |  |  | 33.21 |  |  | 32.57 |  | 1.963 | 24
2023-03-10 |  | 65.45 |  |  | 33.3 |  |  | 32.64 |  | 1.968 | 24
2023-03-11 |  | 64.75 |  |  | 37.98 |  |  | 37.23 |  | 2.221 | 24
2023-03-12 |  | 64.14 |  |  | 39.7 |  |  | 38.94 |  | 2.3 | 24
2023-03-13 |  | 65.4 |  |  | 34.62 |  |  | 33.95 |  | 2.047 | 24
2023-03-14 |  | 65.82 |  |  | 34.28 |  |  | 33.59 |  | 2.039 | 24
2023-03-15 |  | 66.32 |  |  | 33.37 |  |  | 32.69 |  | 2.001 | 24
2023-03-16 |  | 68.48 |  |  | 36.22 |  |  | 35.44 |  | 2.245 | 24
2023-03-17 |  | 66.12 |  |  | 32.64 |  |  | 31.99 |  | 1.951 | 24
2023-03-18 |  | 65.18 |  |  | 38.42 |  |  | 37.68 |  | 2.262 | 24