## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/23г.-18/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.48 м3/ч
Заводской номер 00029876 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 2 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD059 ПО 2.5
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо
2023-02-18 | 88.03 | 50.76 | 322.73 | 309.59 | 310.94 | 309.59 | 0 | 11.551 | 24 | 0 | *
2023-02-19 | 86.14 | 49.46 | 316.53 | 303.95 | 305.06 | 303.95 | 0 | 11.162 | 24 | 0 | *
2023-02-20 | 93.03 | 51.06 | 316.12 | 302.17 | 303.59 | 302.17 | 0 | 12.702 | 24 | 0 | *
2023-02-21 | 93.33 | 52.12 | 322.66 | 308.27 | 309.76 | 308.27 | 0 | 12.729 | 24 | 0 | *
2023-02-22 | 93.92 | 52.45 | 323.26 | 308.74 | 310.28 | 308.74 | 0 | 12.828 | 24 | 0 | *
2023-02-23 | 93.46 | 52 | 322.28 | 307.88 | 309.37 | 307.88 | 0 | 12.79 | 24 | 0 | *
2023-02-24 | 94.61 | 52.69 | 325.53 | 310.28 | 311.34 | 310.28 | 0 | 13.035 | 24 | 0 | *
2023-02-25 | 89.93 | 52.38 | 331.15 | 316.98 | 318.44 | 316.98 | 0 | 11.923 | 24 | 0 | *
2023-02-26 | 80.8 | 48.97 | 327.05 | 315.22 | 316.35 | 315.22 | 0 | 10.042 | 24 | 0 | *
2023-02-27 | 73.24 | 44.73 | 307.78 | 298.35 | 299.17 | 298.35 | 0 | 8.51 | 24 | 0 | *
2023-02-28 | 73.29 | 43.36 | 301.69 | 292.65 | 293.44 | 292.65 | 0 | 8.761 | 24 | 0 | *
2023-03-01 | 77.14 | 44.69 | 305.02 | 294.93 | 295.72 | 294.93 | 0 | 9.575 | 24 | 0 | *
2023-03-02 | 79.77 | 46.07 | 307.5 | 296.9 | 297.98 | 296.9 | 0 | 10.012 | 24 | 0 | *
2023-03-03 | 78.18 | 46.11 | 310.37 | 299.94 | 300.98 | 299.94 | 0 | 9.626 | 24 | 0 | *
2023-03-04 | 75.98 | 45.59 | 308.85 | 298.71 | 299.52 | 298.71 | 0 | 9.086 | 24 | 0 | *
2023-03-05 | 74.7 | 45.25 | 310.21 | 300.57 | 301.59 | 300.57 | 0 | 8.854 | 24 | 0 | *
2023-03-06 | 68.2 | 42.09 | 286.78 | 279.22 | 280.13 | 279.22 | 0 | 7.277 | 24 | 0 | *
2023-03-07 | 70.25 | 42.29 | 304.03 | 295.67 | 296.66 | 295.67 | 0 | 8.268 | 24 | 0 | *
2023-03-08 | 72.03 | 43.6 | 308.64 | 299.65 | 300.67 | 299.65 | 0 | 8.522 | 24 | 0 | *
2023-03-09 | 73.65 | 44.68 | 314.01 | 304.54 | 305.58 | 304.54 | 0 | 8.826 | 24 | 0 | *
2023-03-10 | 74.97 | 45.27 | 311.56 | 301.7 | 302.58 | 301.7 | 0 | 8.967 | 24 | 0 | *
2023-03-11 | 77.08 | 45.45 | 309.43 | 299.18 | 300.09 | 299.18 | 0 | 9.466 | 24 | 0 | *
2023-03-12 | 73.19 | 44.7 | 314.57 | 305.09 | 306.09 | 305.09 | 0 | 8.697 | 24 | 0 | *
2023-03-13 | 72.21 | 43.9 | 307.11 | 297.94 | 298.7 | 297.94 | 0 | 8.437 | 24 | 0 | *
2023-03-14 | 70.48 | 43.03 | 309.11 | 300.27 | 301.07 | 300.27 | 0 | 8.241 | 24 | 0 | *
2023-03-15 | 69.83 | 43.64 | 315.7 | 306.16 | 306.4 | 306.16 | 0 | 8.022 | 24 | 0 | *
2023-03-16 | 68.47 | 43.23 | 313.9 | 304.61 | 304.77 | 304.61 | 0 | 7.69 | 24 | 0 | *
2023-03-17 | 69.31 | 43.19 | 307.88 | 299.39 | 300.29 | 299.39 | 0 | 7.823 | 24 | 0 | *
2023-03-18 | 69.22 | 42.66 | 307.23 | 298.63 | 299.3 | 298.63 | 0 | 7.934 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  | 9068.68 | 8757.18 | 8785.86 | 8757.18 | 0 | 281.356 | 696 | 0 | *
Средние: | 78.43 | 46.39
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
17/02/2324:00 | 111350.49 | 108087.73 | 108155.06 | 107324.56 | 763.17 | 3437.757 | 12769 | 158
18/03/2324:00 | 120419.17 | 116844.91 | 116940.92 | 116081.74 | 763.17 | 3719.113 | 13465 | 158
Итого: | 9068.68 | 8757.18 | 8785.86 | 8757.18 | 0 | 281.356 | 696 | 0
Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13705ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации