## Лист1
МКТС №050007-2, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 2.18 | 87.09 | 69.87 | 17.22 | 68.8 | 53.3 | 15.5 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 2.207 | 88.27 | 70.75 | 17.52 | 68.7 | 53.3 | 15.4 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 2.063 | 84.92 | 69.96 | 14.96 | 68.9 | 53.1 | 15.8 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 2.155 | 87 | 70.66 | 16.34 | 69.1 | 53.4 | 15.7 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 2.06 | 85.58 | 69.39 | 16.19 | 67.2 | 52 | 15.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 2.024 | 85.74 | 68.24 | 17.5 | 64.2 | 49.7 | 14.5 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 1.54 | 61.48 | 47.76 | 13.72 | 64.2 | 49 | 15.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 2.034 | 86.19 | 66.16 | 20.03 | 64.3 | 51.5 | 12.8 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 1.984 | 85.59 | 66.99 | 18.6 | 64.3 | 51.1 | 13.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 1.789 | 82.96 | 68.23 | 14.74 | 64 | 50.6 | 13.5 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 1.962 | 84.93 | 67.95 | 16.98 | 64 | 49.8 | 14.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 2 | 86.59 | 69.23 | 17.35 | 64.1 | 50 | 14.1 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 1.935 | 85.09 | 68.75 | 16.34 | 63.8 | 49.6 | 14.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 2.002 | 86.85 | 69.34 | 17.52 | 64 | 50.1 | 14 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 2.056 | 88.34 | 69.43 | 18.92 | 63.8 | 50.2 | 13.6 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 2.101 | 89.91 | 70.12 | 19.79 | 63.7 | 50.3 | 13.4 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 1.798 | 84.95 | 68.84 | 16.12 | 61.9 | 49.1 | 12.8 | 5 | 6.3 | 5.9 | 23.78 | 0.22 | Не
07,03,23 | 24 | 2.025 | 87.76 | 69.16 | 18.6 | 63.8 | 50.3 | 13.5 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 2.175 | 89.8 | 68.83 | 20.97 | 64 | 50.4 | 13.6 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 1.911 | 85 | 68.42 | 16.58 | 63.9 | 50.2 | 13.7 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 1.88 | 84.1 | 68.16 | 15.94 | 63.9 | 50.1 | 13.8 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 2.231 | 91.14 | 68.98 | 22.17 | 63.8 | 50.3 | 13.5 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 2.247 | 91.3 | 68.62 | 22.69 | 63.7 | 50.3 | 13.3 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 2.004 | 86.65 | 68.42 | 18.23 | 63.6 | 49.9 | 13.7 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 1.907 | 85.19 | 68.52 | 16.67 | 63.5 | 49.8 | 13.6 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 2.006 | 87.85 | 68.43 | 19.43 | 62.6 | 49.6 | 13 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 1.909 | 86.34 | 68.65 | 17.69 | 62.6 | 49.6 | 13 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 1.992 | 89.39 | 69.97 | 19.43 | 62.1 | 49.5 | 12.6 | 5 | 6.5 | 6.3 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 2.016 | 92.74 | 72.82 | 19.91 | 61.5 | 49.3 | 12.2 | 5 | 6.4 | 6.2 | 24 | 0
Итого: |  | 58.193 | 2498.77 | 1980.64 | 518.13 | 64.4 | 50.5 | 13.9 | 5 | 6.4 | 6.2 | 695.78 | 0.22 | Не
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 1629.567 | 64717.71 | 49723.24 | 14994.47 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 21746.94 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 1571.374 | 62218.95 | 47742.6 | 14476.35 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 21051.16 | ---- | ----
Итого: |  | 58.193 | 2498.77 | 1980.64 | 518.13 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 695.78 | ---- | ----