## Лист1
МКТС №050007-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 6.266 | 209.23 | 207.81 | 1.41 | 85.9 | 56.4 | 29.5 | 5 | 7.3 | 4.8 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 6.239 | 198.05 | 196.7 | 1.35 | 86.6 | 55.6 | 31.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 6.811 | 199.63 | 198.28 | 1.36 | 90.6 | 56.9 | 33.7 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 6.712 | 187.86 | 186.57 | 1.29 | 92 | 56.7 | 35.3 | 5 | 6.8 | 4.9 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 6.621 | 179.98 | 178.76 | 1.22 | 92 | 55.6 | 36.4 | 5 | 6.6 | 4.9 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 7.327 | 210.93 | 209.55 | 1.38 | 93.2 | 59 | 34.3 | 5 | 7.3 | 4.9 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 7.342 | 213.06 | 211.68 | 1.37 | 93.2 | 59.2 | 34 | 5 | 7.3 | 4.8 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 6.771 | 222.57 | 221.16 | 1.41 | 88.2 | 58.2 | 30 | 5 | 7.5 | 4.7 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 5.68 | 213.56 | 212.26 | 1.3 | 80.1 | 53.8 | 26.3 | 5 | 7.2 | 4.7 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 5.264 | 202.48 | 201.23 | 1.26 | 77.8 | 52.1 | 25.7 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 5.229 | 193.2 | 191.85 | 1.34 | 77.8 | 51.1 | 26.7 | 5 | 7.1 | 5 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 5.433 | 197.06 | 195.57 | 1.49 | 79 | 51.8 | 27.2 | 5 | 7.1 | 5 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 5.417 | 196.96 | 195.39 | 1.57 | 78.8 | 51.7 | 27.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 5.253 | 200.57 | 198.99 | 1.58 | 77.3 | 51.5 | 25.8 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 4.971 | 196.8 | 195.27 | 1.53 | 75.7 | 50.9 | 24.9 | 5 | 7 | 4.9 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 4.854 | 191.59 | 190.06 | 1.54 | 75 | 50.1 | 24.9 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 4.403 | 176.71 | 175.24 | 1.47 | 73 | 48.5 | 24.5 | 5 | 6.6 | 4.8 | 23.11 | 0.89 | НеДG
07,03,23 | 24 | 4.72 | 191.28 | 189.91 | 1.37 | 73.7 | 49.3 | 24.3 | 5 | 6.9 | 4.9 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 4.536 | 184.66 | 183.37 | 1.29 | 72.3 | 48 | 24.2 | 5 | 6.8 | 4.9 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 4.582 | 192.41 | 191.07 | 1.34 | 72.3 | 48.8 | 23.5 | 5 | 6.9 | 4.9 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 4.863 | 193.02 | 191.67 | 1.34 | 74.5 | 49.7 | 24.9 | 5 | 6.9 | 4.8 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 5.114 | 191.54 | 190.19 | 1.35 | 76.7 | 50.4 | 26.3 | 5 | 6.9 | 4.9 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 4.72 | 193.64 | 192.29 | 1.35 | 73.2 | 49.2 | 24 | 5 | 7 | 4.9 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 4.445 | 180.88 | 179.54 | 1.34 | 72.2 | 48 | 24.2 | 5 | 6.8 | 5.1 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 4.221 | 171.9 | 170.74 | 1.16 | 70.8 | 46.5 | 24.3 | 5 | 6.7 | 5.1 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 3.936 | 169.56 | 168.41 | 1.14 | 68.9 | 46 | 22.9 | 5 | 6.6 | 5 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 3.838 | 162.21 | 161.12 | 1.09 | 68.8 | 45.4 | 23.4 | 5 | 6.5 | 5.1 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 3.732 | 154.59 | 153.55 | 1.04 | 68.4 | 44.5 | 23.9 | 5 | 6.4 | 5.1 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 3.663 | 148.06 | 147.1 | 0.96 | 68.1 | 43.6 | 24.5 | 5 | 6.3 | 5.1 | 24 | 0
Итого: |  | 152.962 | 5524 | 5485.34 | 38.66 | 79 | 51.6 | 27.3 | 5 | 6.9 | 4.9 | 695.11 | 0.89 | НеДG
Показани | я М | КТС, нара | стающим ит | огом:
18,03,23 | 24 | 3051.424 | 103678.59 | 102711.37 | 967.22 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 14909.36 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 2898.462 | 98154.59 | 97226.03 | 928.56 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 14214.26 | ---- | ----
Итого: |  | 152.962 | 5524 | 5485.34 | 38.66 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 695.11 | ---- | ----