## Лист1
МКТС №018406-2, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,ча | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 2.76 | 108.53 | 82.63 | 25.9 | 69.6 | 56.5 | 13.1 | 5 | 6.6 | 6 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 2.833 | 109.98 | 83.15 | 26.83 | 69.6 | 56.3 | 13.2 | 5 | 6.6 | 6 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 2.667 | 106.36 | 82.46 | 23.91 | 69.8 | 56.2 | 13.6 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 2.627 | 106.52 | 83.28 | 23.24 | 69.9 | 56.5 | 13.4 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 2.624 | 106.67 | 81.51 | 25.17 | 67.7 | 54.8 | 12.9 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 2.472 | 104.75 | 80.06 | 24.68 | 65 | 52.6 | 12.4 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 2.553 | 107.56 | 81.59 | 25.97 | 65.1 | 52.9 | 12.2 | 5 | 6.6 | 6 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 2.563 | 106.97 | 80.26 | 26.71 | 64.9 | 52.9 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 2.58 | 106.67 | 79.59 | 27.08 | 65 | 53 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 2.343 | 103.65 | 80.7 | 22.96 | 64.8 | 52.8 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 2.366 | 103.32 | 80.05 | 23.27 | 64.8 | 52.6 | 12.2 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 2.515 | 106.71 | 80.96 | 25.75 | 64.8 | 52.8 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 2.119 | 88.14 | 66.14 | 22 | 64.7 | 52.5 | 12.2 | 5 | 6.6 | 6.1 | 19.87 | 4.13 | Эл
03,03,23 | 24 | 2.337 | 103.49 | 80.92 | 22.57 | 64.9 | 52.7 | 12.2 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 2.611 | 108.66 | 80.75 | 27.9 | 64.4 | 52.7 | 11.8 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 2.567 | 108.52 | 81.43 | 27.1 | 64.5 | 52.8 | 11.7 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 2.409 | 106.87 | 80.12 | 26.75 | 62.3 | 51.4 | 10.9 | 5 | 6.4 | 5.7 | 23.63 | 0.37 | Не
07,03,23 | 24 | 2.332 | 103.02 | 79.96 | 23.06 | 64.5 | 52.5 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 2.536 | 105.93 | 79.55 | 26.37 | 64.8 | 52.7 | 12.1 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 2.39 | 102.95 | 78.87 | 24.09 | 64.7 | 52.6 | 12.1 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 2.3 | 101.24 | 78.75 | 22.5 | 64.7 | 52.6 | 12.1 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 2.463 | 105.22 | 79.97 | 25.26 | 64.5 | 52.5 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 2.481 | 105.22 | 79.53 | 25.69 | 64.5 | 52.5 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 2.465 | 104.3 | 78.9 | 25.4 | 64.5 | 52.4 | 12.1 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 2.383 | 103.28 | 79.16 | 24.12 | 64.3 | 52.3 | 12 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 2.338 | 103.48 | 79.1 | 24.38 | 63.3 | 51.8 | 11.6 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 2.326 | 103.26 | 79.05 | 24.22 | 63.4 | 51.9 | 11.5 | 5 | 6.6 | 6.1 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 2.348 | 106.14 | 81.28 | 24.86 | 62.9 | 51.7 | 11.2 | 5 | 6.6 | 6 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 2.478 | 111.56 | 84.35 | 27.21 | 62.4 | 51.6 | 10.8 | 5 | 6.6 | 6 | 24 | 0
Итого: |  | 71.787 | 3049 | 2324.08 | 724.92 | 65.2 | 53.1 | 12.1 | 5 | 6.6 | 6.1 | 691.5 | 4.5 | ЭлНе
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 224.132 | 8970 | 6849.59 | 2120.41 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 2046.07 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 152.345 | 5921 | 4525.52 | 1395.49 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 1354.57 | ---- | ----
Итого: |  | 71.787 | 3049 | 2324.08 | 724.92 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 691.5 | ---- | ----