## Лист1
МКТС №018406-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,ча | Tотк,ч | Отказы
18,02,23 | 24 | 6.066 | 204.5 | 205.02 | -0.52 | 86.2 | 56.5 | 29.7 | 5 | 7.1 | 4.9 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 6.014 | 193.58 | 194.07 | -0.49 | 86.9 | 55.8 | 31.1 | 5 | 6.9 | 5 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 6.595 | 195.67 | 196.23 | -0.56 | 90.9 | 57.1 | 33.8 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 6.458 | 182.4 | 182.95 | -0.55 | 92.3 | 56.8 | 35.5 | 5 | 6.6 | 4.9 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 6.428 | 177.89 | 178.45 | -0.57 | 92.3 | 56.1 | 36.2 | 5 | 6.6 | 4.9 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 7.046 | 206.32 | 207.06 | -0.74 | 93.4 | 59.2 | 34.3 | 5 | 7.2 | 4.9 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 7.045 | 208.8 | 209.62 | -0.83 | 93.4 | 59.5 | 33.9 | 5 | 7.2 | 4.9 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 6.379 | 217.5 | 218.42 | -0.92 | 87.8 | 58.4 | 29.5 | 5 | 7.3 | 4.8 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 5.343 | 208.62 | 209.46 | -0.84 | 80 | 54.2 | 25.8 | 5 | 7.1 | 4.8 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 5.013 | 196.82 | 197.61 | -0.79 | 77.9 | 52.3 | 25.6 | 5 | 7 | 4.9 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 5.008 | 188.97 | 189.72 | -0.75 | 78 | 51.4 | 26.7 | 5 | 6.9 | 5.1 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 5.231 | 192.65 | 193.02 | -0.37 | 79.2 | 52 | 27.2 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 4.296 | 156.44 | 157 | -0.56 | 79 | 51.4 | 27.6 | 5 | 6.9 | 5 | 19.6 | 4.4 | ЭлDt
03,03,23 | 24 | 5.108 | 196.2 | 197.03 | -0.83 | 77.4 | 51.2 | 26.2 | 5 | 7 | 5 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 4.808 | 191.96 | 192.82 | -0.86 | 75.8 | 50.6 | 25.2 | 5 | 6.9 | 5 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 4.68 | 186.66 | 187.5 | -0.85 | 75.2 | 49.9 | 25.3 | 5 | 6.8 | 5 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 4.221 | 173.03 | 173.23 | -0.2 | 73.2 | 48.8 | 24.4 | 5 | 6.4 | 4.8 | 23.07 | 0.93 | НеДGDt
07,03,23 | 24 | 4.51 | 185.87 | 186.33 | -0.47 | 73.7 | 49.3 | 24.4 | 5 | 6.7 | 5 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 4.328 | 180.4 | 181.46 | -1.05 | 72.4 | 48.2 | 24.2 | 5 | 6.7 | 5 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 4.361 | 187.88 | 188.17 | -0.29 | 72.4 | 49.2 | 23.3 | 5 | 6.7 | 4.9 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 4.635 | 188.25 | 189.47 | -1.23 | 74.8 | 50 | 24.9 | 5 | 6.7 | 4.9 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 4.886 | 187.62 | 188.84 | -1.22 | 77 | 50.7 | 26.3 | 5 | 6.8 | 5 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 4.426 | 188.29 | 189.58 | -1.29 | 73.1 | 49.3 | 23.8 | 5 | 6.8 | 5 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 4.214 | 175.1 | 176.34 | -1.24 | 72.4 | 48 | 24.4 | 5 | 6.7 | 5.1 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 4.036 | 168.15 | 169.29 | -1.13 | 70.8 | 46.5 | 24.3 | 5 | 6.5 | 5.1 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 3.76 | 164.49 | 165.67 | -1.18 | 69 | 45.8 | 23.2 | 5 | 6.4 | 5.1 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 3.685 | 157.94 | 158.99 | -1.05 | 68.9 | 45.3 | 23.6 | 5 | 6.3 | 5.1 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 3.578 | 149.92 | 150.86 | -0.94 | 68.5 | 44.4 | 24.1 | 5 | 6.2 | 5.2 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 3.538 | 144.48 | 145.5 | -1.02 | 68.3 | 43.5 | 24.8 | 5 | 6.1 | 5.2 | 24 | 0
Итого: |  | 145.697 | 5356.38 | 5379.72 | -23.34 | 79.1 | 51.8 | 27.4 | 5 | 6.8 | 5 | 690.67 | 5.33 | ЭлНеДGDt
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 465.953 | 15844.24 | 15863.83 | -19.59 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 2066.72 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 320.255 | 10487.86 | 10484.11 | 3.75 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 1376.05 | ---- | ----
Итого: |  | 145.697 | 5356.38 | 5379.72 | -23.34 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 690.67 | ---- | ----