## Лист1
МКТС №050570-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 3.729 | 128.16 | 128.47 | -0.31 | 83.7 | 54.6 | 29.2 | 5 | 7.2 | 4.7 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 3.712 | 121.32 | 121.59 | -0.27 | 84.2 | 53.6 | 30.6 | 5 | 7 | 4.8 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 4.029 | 122.77 | 123.04 | -0.26 | 88.1 | 55.2 | 32.8 | 5 | 7.1 | 4.8 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 3.956 | 114.43 | 114.64 | -0.21 | 89.2 | 54.6 | 34.6 | 5 | 6.8 | 4.7 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 3.958 | 111.69 | 111.9 | -0.21 | 89.1 | 53.7 | 35.5 | 5 | 6.7 | 4.7 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 4.345 | 129.62 | 129.95 | -0.33 | 90.6 | 57 | 33.6 | 5 | 7.3 | 4.7 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 4.343 | 131.24 | 131.6 | -0.36 | 90.7 | 57.5 | 33.2 | 5 | 7.4 | 4.7 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 3.935 | 136.59 | 137.02 | -0.42 | 85.6 | 56.7 | 28.9 | 5 | 7.4 | 4.6 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 3.293 | 130.82 | 131.25 | -0.43 | 77.9 | 52.7 | 25.3 | 5 | 7.2 | 4.6 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 3.099 | 123.33 | 123.7 | -0.38 | 75.8 | 50.5 | 25.2 | 5 | 7.1 | 4.7 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 3.095 | 118.44 | 118.76 | -0.32 | 75.8 | 49.6 | 26.2 | 5 | 7 | 4.9 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 3.205 | 120.78 | 121.1 | -0.32 | 76.9 | 50.3 | 26.6 | 5 | 7.1 | 4.8 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 3.193 | 120.79 | 121.1 | -0.31 | 76.8 | 50.3 | 26.5 | 5 | 7.1 | 4.8 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 3.091 | 122.98 | 123.31 | -0.32 | 75.3 | 50.1 | 25.2 | 5 | 7.1 | 4.8 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 2.929 | 120.27 | 120.58 | -0.31 | 73.7 | 49.3 | 24.4 | 5 | 7 | 4.8 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 2.852 | 116.92 | 117.2 | -0.28 | 73.1 | 48.6 | 24.5 | 5 | 6.9 | 4.8 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 2.632 | 108.34 | 108.11 | 0.23 | 71.1 | 46.9 | 24.2 | 5 | 6.6 | 4.6 | 22.92 | 1.08 | НеДG
07,03,23 | 24 | 2.795 | 116.48 | 116.74 | -0.26 | 71.6 | 47.5 | 24.1 | 5 | 6.9 | 4.8 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 2.698 | 113.09 | 113.33 | -0.24 | 70.3 | 46.4 | 23.9 | 5 | 6.8 | 4.8 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 2.721 | 117.86 | 118.13 | -0.27 | 70.4 | 47.3 | 23.2 | 5 | 6.9 | 4.7 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 2.88 | 118.14 | 118.4 | -0.27 | 72.7 | 48.2 | 24.5 | 5 | 6.9 | 4.7 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 3.046 | 117.83 | 118.09 | -0.26 | 74.7 | 48.8 | 25.9 | 5 | 6.9 | 4.7 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 2.754 | 118.16 | 118.43 | -0.28 | 71.1 | 47.7 | 23.4 | 5 | 6.9 | 4.8 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 2.638 | 109.86 | 110.08 | -0.22 | 70.2 | 46.1 | 24.1 | 5 | 6.8 | 4.9 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 2.52 | 105.42 | 105.62 | -0.2 | 68.7 | 44.7 | 24 | 5 | 6.7 | 4.9 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 2.344 | 103.07 | 103.27 | -0.2 | 66.9 | 44.1 | 22.8 | 5 | 6.5 | 4.9 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 2.298 | 99.29 | 99.5 | -0.21 | 66.7 | 43.5 | 23.2 | 5 | 6.5 | 4.9 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 2.209 | 93.78 | 93.97 | -0.19 | 66.2 | 42.6 | 23.6 | 5 | 6.4 | 5 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 2.199 | 90.45 | 90.62 | -0.17 | 65.9 | 41.5 | 24.4 | 5 | 6.3 | 5 | 24 | 0
Итого: |  | 90.498 | 3381.88 | 3389.47 | -7.59 | 76.8 | 50 | 26.8 | 5 | 6.9 | 4.8 | 694.92 | 1.08 | НеДG
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 1365.438 | 51034.04 | 50939.31 | 94.73 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 11361.21 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 1274.94 | 47652.16 | 47549.84 | 102.32 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 10666.29 | ---- | ----
Итого: |  | 90.498 | 3381.88 | 3389.47 | -7.59 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 694.92 | ---- | ----