## Лист1
МКТС №008907-2, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
18,02,23 | 24 | 0.658 | 13.52 | 0 | 13.52 | 63.7 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 0.809 | 16.32 | 0 | 16.32 | 64.6 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 0.642 | 12.96 | 0 | 12.96 | 64.6 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 0.621 | 12.34 | 0 | 12.34 | 65.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 0.684 | 14.13 | 0 | 14.13 | 63.4 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 0.58 | 12.27 | 0 | 12.27 | 62.2 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 0.634 | 13.42 | 0 | 13.42 | 62.2 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 0.64 | 13.49 | 0 | 13.49 | 62.5 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 0.678 | 14.13 | 0 | 14.13 | 63 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 0.595 | 12.4 | 0 | 12.4 | 63 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 0.643 | 13.33 | 0 | 13.33 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 0.547 | 11.33 | 0 | 11.33 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 0.681 | 13.99 | 0 | 13.99 | 63.7 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 0.592 | 12.27 | 0 | 12.27 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 0.695 | 14.38 | 0 | 14.38 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 0.749 | 15.55 | 0 | 15.55 | 63.2 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 0.556 | 13.82 | 0 | 13.82 | 55.2 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 23.99 | 0.01 | Эл
07,03,23 | 24 | 0.661 | 13.69 | 0 | 13.69 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 0.698 | 14.29 | 0 | 14.29 | 63.8 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 0.579 | 11.96 | 0 | 11.96 | 63.5 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 0.573 | 11.87 | 0 | 11.87 | 63.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 0.763 | 15.74 | 0 | 15.74 | 63.5 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 0.661 | 13.76 | 0 | 13.76 | 63 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 0.601 | 12.5 | 0 | 12.5 | 63.1 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 0.578 | 11.93 | 0 | 11.93 | 63.5 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 0.61 | 12.46 | 0 | 12.46 | 64 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 0.624 | 12.42 | 0 | 12.42 | 65.3 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 0.599 | 12.36 | 0 | 12.36 | 63.5 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 0.793 | 16.24 | 0 | 16.24 | 63.8 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 24 | 0
Итого: |  | 18.744 | 388.84 | 0 | 388.84 | 63.2 | --- | --- | 5 | 6 | ---- | 695.99 | 0.01 | Эл
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 1217.854 | 21289.59 | 0 | 21289.59 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 42486.05 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 1199.11 | 20900.75 | 0 | 20900.75 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 41790.06 | ---- | ----
Итого: |  | 18.744 | 388.84 | 0 | 388.84 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 695.99 | ---- | ----