## Лист1
МКТС №008907-1, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отказы
18,02,23 | 24 | 2.62 | 59.91 | 60.48 | -0.58 | 86.5 | 42.4 | 44.1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 2.588 | 61.08 | 61.65 | -0.57 | 84.8 | 42.2 | 42.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 2.87 | 60.48 | 61.2 | -0.72 | 90.9 | 43 | 47.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 2.865 | 59.45 | 60.05 | -0.59 | 91.6 | 43.1 | 48.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 2.911 | 59.77 | 60.28 | -0.53 | 92.2 | 43.2 | 49 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 2.919 | 60.15 | 60.7 | -0.54 | 91.8 | 43 | 48.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 2.949 | 59.7 | 60.23 | -0.54 | 92.7 | 43.1 | 49.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 2.737 | 59.92 | 60.5 | -0.58 | 88.8 | 42.8 | 46 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 2.355 | 61.41 | 61.88 | -0.47 | 79.8 | 41.2 | 38.6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 2.094 | 64.31 | 64.93 | -0.61 | 72.5 | 39.6 | 32.9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 2.169 | 66.89 | 67.46 | -0.57 | 72.3 | 39.6 | 32.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 2.33 | 66.13 | 66.67 | -0.54 | 75.8 | 40.3 | 35.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 2.4 | 64.43 | 64.99 | -0.56 | 78.5 | 40.9 | 37.6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 2.278 | 62.63 | 63.27 | -0.63 | 77.2 | 40.5 | 36.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 2.156 | 62.7 | 63.26 | -0.56 | 74.8 | 40.1 | 34.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 2.085 | 61.77 | 62.3 | -0.53 | 73.8 | 39.8 | 34 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 1.881 | 65.67 | 66.12 | -0.45 | 67.2 | 38.3 | 28.9 | 5 | 6 | 4 | 23.99 | 0.01 | Эл
07,03,23 | 24 | 2.015 | 67.97 | 68.41 | -0.44 | 68.7 | 38.8 | 29.9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 2.017 | 63.62 | 64.22 | -0.6 | 71 | 39 | 32 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 2.022 | 61.36 | 61.95 | -0.59 | 72.5 | 39.2 | 33.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 2.086 | 61.52 | 62.02 | -0.51 | 73.8 | 39.7 | 34.2 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 2.208 | 62.27 | 62.85 | -0.57 | 75.7 | 40 | 35.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 2.015 | 61.22 | 61.65 | -0.44 | 72.4 | 39.2 | 33.2 | 5 | 6 | 4 | 23.97 | 0.03 | НеDt
13,03,23 | 24 | 1.993 | 62.74 | 63.34 | -0.6 | 71.2 | 39.2 | 32.1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 1.929 | 62.98 | 63.66 | -0.67 | 69.5 | 38.5 | 31 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 1.864 | 61.29 | 61.79 | -0.49 | 69 | 38.4 | 30.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 1.791 | 61.63 | 62.17 | -0.55 | 67.6 | 38.2 | 29.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 1.846 | 62.49 | 63.05 | -0.55 | 68.3 | 38.5 | 29.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 1.851 | 62.86 | 63.48 | -0.62 | 68.2 | 38.4 | 29.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
Итого: |  | 65.844 | 1808.34 | 1824.55 | -16.22 | 77 | 40.3 | 36.7 | 5 | 6 | 4 | 695.96 | 0.04 | ЭлНеDt
Показани | я М | КТС, нара | стающим ит | огом:
18,03,23 | 24 | 3043.725 | 107972.03 | 108461.9 | -489.87 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 42230.15 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 2977.88 | 106163.7 | 106637.34 | -473.65 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 41534.19 | ---- | ----
Итого: |  | 65.844 | 1808.34 | 1824.55 | -16.22 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 695.96 | ---- | ----