## Sheet 1
МКТС №008907-2, Посуточный архив с 01,01,23 по 30,01,23, Q=M1(h1-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
01,01,23 | 24 | 0.501 | 11.04 | 0 | 11.04 | 60.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
02,01,23 | 24 | 0.638 | 13.4 | 0 | 13.4 | 62.7 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
03,01,23 | 24 | 0.657 | 13.87 | 0 | 13.87 | 62.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
04,01,23 | 24 | 0.605 | 12.49 | 0 | 12.49 | 63.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
05,01,23 | 24 | 0.663 | 13.64 | 0 | 13.64 | 63.6 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
06,01,23 | 24 | 0.701 | 14.8 | 0 | 14.8 | 62.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
07,01,23 | 24 | 0.614 | 12.96 | 0 | 12.96 | 62.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
08,01,23 | 24 | 0.807 | 16.66 | 0 | 16.66 | 63.5 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
09,01,23 | 24 | 0.686 | 14.27 | 0 | 14.27 | 63.1 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
10,01,23 | 24 | 0.786 | 15.72 | 0 | 15.72 | 65 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
11,01,23 | 24 | 0.703 | 14.54 | 0 | 14.54 | 63.3 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
12,01,23 | 24 | 0.644 | 13.03 | 0 | 13.03 | 64.5 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
13,01,23 | 24 | 0.66 | 13.18 | 0 | 13.18 | 65.1 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
14,01,23 | 24 | 0.7 | 14.32 | 0 | 14.32 | 63.9 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
15,01,23 | 24 | 0.703 | 14.55 | 0 | 14.55 | 63.3 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
16,01,23 | 24 | 0.638 | 12.84 | 0 | 12.84 | 64.7 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
17,01,23 | 24 | 0.665 | 13.43 | 0 | 13.43 | 64.6 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
18,01,23 | 24 | 0.681 | 13.54 | 0 | 13.54 | 65.3 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
19,01,23 | 24 | 0.552 | 11.15 | 0 | 11.15 | 64.5 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
20,01,23 | 24 | 0.6 | 11.94 | 0 | 11.94 | 65.3 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
21,01,23 | 24 | 0.724 | 14.88 | 0 | 14.88 | 63.7 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
22,01,23 | 24 | 0.866 | 17.4 | 0 | 17.4 | 64.8 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
23,01,23 | 24 | 0.596 | 11.95 | 0 | 11.95 | 64.9 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
24,01,23 | 24 | 0.621 | 12.43 | 0 | 12.43 | 64.9 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
25,01,23 | 24 | 0.602 | 12.06 | 0 | 12.06 | 64.9 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
26,01,23 | 24 | 0.613 | 11.94 | 0 | 11.94 | 66.4 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
27,01,23 | 24 | 0.604 | 12.19 | 0 | 12.19 | 64.6 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
28,01,23 | 24 | 0.666 | 13.45 | 0 | 13.45 | 64.5 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
29,01,23 | 24 | 0.758 | 15.5 | 0 | 15.5 | 63.9 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 24 | 0
30,01,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | НД
Итого: |  | 19.253 | 393.17 | 0 | 393.17 | 64 | --- | --- | 15 | 6 | ---- | 696 | 0 | НД
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
30,01,23 | 24 | 1187.073 | 20659.15 | 0 | 20659.15 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 41334.06 | ---- | ----
31,12,22 | 24 | 1167.82 | 20265.98 | 0 | 20265.98 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 40638.06 | ---- | ----
Итого: |  | 19.253 | 393.17 | 0 | 393.17 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 696 | ---- | ----