## Sheet 1
МКТС №008907-1, Посуточный архив с 01,01,23 по 30,01,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
01,01,23 | 24 | 2.329 | 79.83 | 80.67 | -0.84 | 72.5 | 42.9 | 29.6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
02,01,23 | 24 | 2.286 | 78.86 | 79.7 | -0.84 | 71.8 | 42.4 | 29.4 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
03,01,23 | 24 | 2.626 | 78.41 | 79.27 | -0.86 | 78.4 | 44.5 | 33.9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
04,01,23 | 24 | 2.959 | 78.34 | 79.26 | -0.91 | 85.1 | 46.9 | 38.2 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
05,01,23 | 24 | 3.093 | 76.31 | 77.23 | -0.93 | 88.2 | 47.2 | 41 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
06,01,23 | 24 | 3.292 | 73.2 | 74.15 | -0.94 | 91.6 | 46.2 | 45.4 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
07,01,23 | 24 | 3.544 | 72.45 | 73.43 | -0.98 | 94.9 | 45.5 | 49.4 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
08,01,23 | 24 | 3.592 | 72.72 | 73.73 | -1.01 | 95.3 | 45.5 | 49.9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
09,01,23 | 24 | 3.747 | 78.35 | 79.35 | -1 | 94.3 | 46 | 48.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
10,01,23 | 24 | 4.356 | 98.44 | 99.38 | -0.94 | 95.2 | 50.6 | 44.6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
11,01,23 | 24 | 4.29 | 99.78 | 100.72 | -0.94 | 94.8 | 51.5 | 43.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
12,01,23 | 24 | 4.354 | 103.22 | 104.21 | -0.99 | 96.3 | 53.8 | 42.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
13,01,23 | 24 | 3.852 | 102.3 | 103.19 | -0.89 | 90.4 | 52.4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
14,01,23 | 24 | 3.264 | 100.27 | 101.02 | -0.75 | 82.1 | 49.2 | 32.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
15,01,23 | 24 | 3.121 | 99.89 | 100.6 | -0.71 | 79.7 | 48.2 | 31.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
16,01,23 | 24 | 3.118 | 99.28 | 99.98 | -0.7 | 79.5 | 47.9 | 31.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
17,01,23 | 24 | 2.781 | 89.52 | 90.16 | -0.64 | 78.2 | 46.8 | 31.3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
18,01,23 | 24 | 2.156 | 55.8 | 56.05 | -0.25 | 77.7 | 38.9 | 38.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
19,01,23 | 24 | 2.518 | 71.4 | 71.85 | -0.46 | 77.9 | 42.4 | 35.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
20,01,23 | 24 | 2.316 | 61.23 | 61.73 | -0.5 | 78.7 | 40.6 | 38.1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
21,01,23 | 24 | 2.633 | 70.3 | 70.73 | -0.44 | 81.2 | 43.5 | 37.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
22,01,23 | 24 | 2.759 | 66.36 | 66.8 | -0.44 | 85.6 | 43.8 | 41.8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
23,01,23 | 24 | 2.986 | 70.47 | 70.98 | -0.51 | 88 | 45.4 | 42.6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
24,01,23 | 24 | 3.119 | 75.55 | 76.11 | -0.56 | 88 | 46.5 | 41.5 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
25,01,23 | 24 | 2.553 | 62.24 | 62.88 | -0.63 | 84.4 | 43 | 41.4 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
26,01,23 | 24 | 2.655 | 81.13 | 81.48 | -0.36 | 77.1 | 44.2 | 32.9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
27,01,23 | 24 | 2.699 | 82.14 | 82.55 | -0.4 | 77.5 | 44.5 | 33 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
28,01,23 | 24 | 2.792 | 82.56 | 83.03 | -0.47 | 79.4 | 45.4 | 34 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
29,01,23 | 24 | 2.732 | 81.66 | 82.16 | -0.5 | 78.7 | 45 | 33.7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0
30,01,23 | 24 | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | НД
Итого: |  | 88.52 | 2341.99 | 2362.4 | -20.41 | 84.5 | 46.4 | 38.1 | 5 | 6 | 4 | 696 | 0 | НД
Показани | я М | КТС, нара | стающим ит | огом:
30,01,23 | 24 | 2932.374 | 104971.95 | 105434.12 | -462.17 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 41078.19 | ---- | ----
31,12,22 | 24 | 2843.854 | 102629.95 | 103071.72 | -441.76 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 40382.19 | ---- | ----
Итого: |  | 88.52 | 2341.99 | 2362.4 | -20.41 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 696 | ---- | ----