## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/23г.-18/03/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 25.00 м3/ч G под min= 0.10 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч
Заводской номер 00007173 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=1 КС=0x19AF ПО 1.8
Дaтa | t1 | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | м3 | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | V1 | M1 | Qо
2023-02-18 | 58.4 | 9.43 | 9.28 | 0.4946 | 24 | 0
2023-02-19 | 59.12 | 11.418 | 11.232 | 0.6065 | 24 | 0
2023-02-20 | 59.38 | 9.564 | 9.407 | 0.5106 | 24 | 0
2023-02-21 | 58.35 | 7.094 | 6.983 | 0.3719 | 24 | 0
2023-02-22 | 58.02 | 7.696 | 7.575 | 0.4005 | 24 | 0
2023-02-23 | 57.68 | 9.258 | 9.115 | 0.4792 | 24 | 0
2023-02-24 | 56.77 | 7.703 | 7.587 | 0.3923 | 24 | 0
2023-02-25 | 56.93 | 7.713 | 7.596 | 0.3936 | 24 | 0
2023-02-26 | 57.66 | 8.514 | 8.385 | 0.4407 | 24 | 0
2023-02-27 | 57.05 | 7.799 | 7.68 | 0.3988 | 24 | 0
2023-02-28 | 57.72 | 8.743 | 8.61 | 0.4528 | 24 | 0
2023-03-01 | 57.97 | 8.763 | 8.623 | 0.456 | 24 | 0
2023-03-02 | 56.94 | 7.518 | 7.404 | 0.384 | 24 | 0
2023-03-03 | 57.81 | 8.673 | 8.538 | 0.4501 | 24 | 0
2023-03-04 | 57.49 | 8.678 | 8.547 | 0.4476 | 24 | 0
2023-03-05 | 57.48 | 9.707 | 9.559 | 0.5007 | 24 | 0
2023-03-06 | 53.16 | 7.973 | 7.868 | 0.3783 | 24 | 0 | *
2023-03-07 | 55.11 | 6.417 | 6.326 | 0.3166 | 24 | 0
2023-03-08 | 57.69 | 10.033 | 9.878 | 0.5197 | 24 | 0
2023-03-09 | 56.6 | 6.897 | 6.793 | 0.3497 | 24 | 0
2023-03-10 | 57.77 | 8.061 | 7.938 | 0.4181 | 24 | 0
2023-03-11 | 57.16 | 8.01 | 7.889 | 0.4104 | 24 | 0
2023-03-12 | 57.32 | 9.037 | 8.898 | 0.4645 | 24 | 0
2023-03-13 | 57.86 | 8.616 | 8.48 | 0.4475 | 24 | 0
2023-03-14 | 57.3 | 7.95 | 7.828 | 0.4084 | 24 | 0
2023-03-15 | 56.44 | 7.313 | 7.204 | 0.3701 | 24 | 0
2023-03-16 | 58.09 | 7.86 | 7.735 | 0.4098 | 24 | 0 | *
2023-03-17 | 56.41 | 6.722 | 6.622 | 0.3397 | 24 | 0
2023-03-18 | 57.25 | 9.459 | 9.316 | 0.4859 | 24 | 0
Итого: |  | 242.619 | 238.896 | 12.4986 | 696 | 0
Средние: | 57.34
Дaтa | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
17/02/2324:00 | 7114.538 | 6991.212 | 392.0844 | 22022 | 26
18/03/2324:00 | 7357.157 | 7230.108 | 404.583 | 22718 | 26
Итого: | 242.619 | 238.896 | 12.4986 | 696 | 0
Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22802ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации