## Лист1
МКТС №015459-1, Посуточный архив с 06,02,23 по 02,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
06,02,23 | 24 | 6.031 | 188.44 | 188.55 | -0.13 | 84.2 | 52.2 | 32 | 5 | 6.9 | 3.5 | 24 | 0
07,02,23 | 24 | 6.441 | 188.59 | 188.72 | -0.11 | 88.5 | 54.4 | 34.1 | 5 | 6.9 | 3.6 | 24 | 0
08,02,23 | 24 | 5.956 | 188.22 | 188.36 | -0.14 | 83.9 | 52.3 | 31.6 | 5 | 7 | 3.7 | 24 | 0
09,02,23 | 24 | 5.846 | 188.83 | 188.94 | -0.11 | 83.3 | 52.3 | 30.9 | 5 | 7.1 | 3.8 | 24 | 0
10,02,23 | 24 | 5.478 | 188.81 | 188.92 | -0.12 | 79.9 | 51 | 29 | 5 | 7.1 | 3.7 | 24 | 0
11,02,23 | 24 | 5.326 | 189.5 | 189.63 | -0.13 | 78.3 | 50.3 | 28.1 | 5 | 7.2 | 3.8 | 24 | 0
12,02,23 | 24 | 5.449 | 189.14 | 189.27 | -0.12 | 79.4 | 50.7 | 28.8 | 5 | 7.1 | 3.7 | 24 | 0
13,02,23 | 24 | 5.375 | 187.56 | 187.69 | -0.13 | 78.5 | 49.8 | 28.6 | 5 | 6.9 | 3.6 | 24 | 0
14,02,23 | 24 | 5.705 | 198.98 | 199.11 | -0.12 | 80.6 | 51.9 | 28.6 | 5 | 7.2 | 3.5 | 24 | 0
15,02,23 | 24 | 5.819 | 191.5 | 191.61 | -0.1 | 82.6 | 52.3 | 30.3 | 5 | 7.1 | 3.7 | 24 | 0
16,02,23 | 24 | 6.065 | 191.2 | 191.3 | -0.09 | 84.7 | 53 | 31.7 | 5 | 7.1 | 3.7 | 24 | 0
17,02,23 | 24 | 5.979 | 192.45 | 192.55 | -0.1 | 84.4 | 53.4 | 31 | 5 | 7.2 | 3.7 | 24 | 0
18,02,23 | 24 | 6.318 | 193.17 | 193.28 | -0.1 | 87.7 | 55 | 32.6 | 5 | 7.2 | 3.7 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 6.132 | 190.97 | 191.08 | -0.12 | 85.7 | 53.7 | 32.1 | 5 | 7.1 | 3.6 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 6.948 | 190.58 | 190.64 | -0.06 | 92.3 | 55.9 | 36.4 | 5 | 7 | 3.6 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 7.006 | 193.2 | 193.22 | -0.01 | 93 | 56.8 | 36.1 | 5 | 6.9 | 3.3 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 7.076 | 193.55 | 193.55 | -0.01 | 93.5 | 57 | 36.4 | 5 | 6.9 | 3.3 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 7.033 | 191.84 | 191.86 | -0.02 | 93 | 56.4 | 36.6 | 5 | 7.1 | 3.6 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 7.145 | 192.7 | 192.72 | 0 | 94.1 | 57.1 | 37 | 5 | 7.1 | 3.6 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 6.542 | 195.38 | 195.39 | -0.02 | 89.6 | 56.2 | 33.4 | 5 | 7.2 | 3.6 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 5.499 | 193.73 | 193.84 | -0.1 | 80.5 | 52.2 | 28.3 | 5 | 7.2 | 3.7 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 4.666 | 185.31 | 185.55 | -0.24 | 73 | 47.8 | 25.2 | 5 | 7 | 3.8 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 4.715 | 181.06 | 181.38 | -0.31 | 73 | 46.9 | 26.1 | 5 | 6.9 | 3.8 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 5.221 | 189.42 | 189.64 | -0.22 | 76.8 | 49.2 | 27.6 | 5 | 7.2 | 3.9 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 5.446 | 188.75 | 188.91 | -0.17 | 79.4 | 50.6 | 28.8 | 5 | 7.2 | 3.9 | 24 | 0
Итого: |  | 149.217 | 4762.91 | 4765.67 | -2.79 | 84 | 52.8 | 31.3 | 5 | 7.1 | 3.7 | 600 | 0
Показани | я М | КТС, нара | стающим ит | огом:
02,03,23 | 24 | 5991.495 | 235064.17 | 234858.45 | 205.71 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 29116.5 | ---- | ----
05,02,23 | 24 | 5842.278 | 230301.27 | 230092.78 | 208.49 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 28516.5 | ---- | ----
Итого: |  | 149.217 | 4762.91 | 4765.67 | -2.79 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 600 | ---- | ----