## Лист1
36874_2
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 58.0681 |  |  | 8.7617 |  |  | 8.624 |  | 0.45729 | 24
2023-01-20 |  | 57.3708 |  |  | 9.2754 |  |  | 9.1329 |  | 0.47791 | 24
2023-01-21 |  | 39.0644 |  |  | 0.11174 |  |  | 0.11093 |  | 0.0037753 | 24
2023-01-22 |  | 32.3745 |  |  | 0.06304 |  |  | 0.062726 |  | 0.0017158 | 24
2023-01-23 |  | 56.3966 |  |  | 8.8144 |  |  | 8.6832 |  | 0.44591 | 24
2023-01-24 |  | 57.3174 |  |  | 8.936 |  |  | 8.7987 |  | 0.45992 | 24
2023-01-25 |  | 57.7093 |  |  | 8.7111 |  |  | 8.5757 |  | 0.45166 | 24
2023-01-26 |  | 57.3802 |  |  | 8.6251 |  |  | 8.4925 |  | 0.44447 | 24
2023-01-27 |  | 57.3377 |  |  | 9.333 |  |  | 9.1898 |  | 0.48059 | 24
2023-01-28 |  | 33.9439 |  |  | 0.046624 |  |  | 0.046368 |  | 0.0013409 | 24
2023-01-29 |  | 38.9331 |  |  | 0.36902 |  |  | 0.36634 |  | 0.012419 | 24
2023-01-30 |  | 54.8202 |  |  | 9.1321 |  |  | 9.0032 |  | 0.44816 | 24
2023-01-31 |  | 58.3734 |  |  | 9.2655 |  |  | 9.1185 |  | 0.48629 | 24
2023-02-01 |  | 58.8706 |  |  | 8.7932 |  |  | 8.6514 |  | 0.46568 | 24
2023-02-02 |  | 57.493 |  |  | 8.4988 |  |  | 8.3677 |  | 0.43889 | 24
2023-02-03 |  | 57.7515 |  |  | 9.026 |  |  | 8.8856 |  | 0.46836 | 24
2023-02-04 |  | 41.6254 |  |  | 0.43862 |  |  | 0.43499 |  | 0.015917 | 24
2023-02-05 |  | 47.2838 |  |  | 0.732 |  |  | 0.72418 |  | 0.030589 | 24
2023-02-06 |  | 56.8797 |  |  | 8.5125 |  |  | 8.3839 |  | 0.4346 | 24
2023-02-07 |  | 57.7175 |  |  | 9.3721 |  |  | 9.2264 |  | 0.486 | 24
2023-02-08 |  | 56.7824 |  |  | 8.6524 |  |  | 8.522 |  | 0.44093 | 24
2023-02-09 |  | 57.992 |  |  | 8.8059 |  |  | 8.6679 |  | 0.45897 | 24
2023-02-10 |  | 57.4592 |  |  | 8.4872 |  |  | 8.3564 |  | 0.43801 | 24
2023-02-11 |  | 36.6925 |  |  | 0.16784 |  |  | 0.16676 |  | 0.0052804 | 24
2023-02-12 |  | 29.2732 |  |  | 0.096256 |  |  | 0.095869 |  | 0.0023256 | 24
2023-02-13 |  | 56.2037 |  |  | 9.2298 |  |  | 9.0932 |  | 0.46521 | 24
2023-02-14 |  | 57.2704 |  |  | 8.6979 |  |  | 8.5646 |  | 0.44731 | 24
2023-02-15 |  | 57.1735 |  |  | 8.0456 |  |  | 7.9227 |  | 0.41301 | 24
2023-02-16 |  | 57.1055 |  |  | 8.2357 |  |  | 8.1102 |  | 0.42223 | 24
2023-02-17 |  | 58.3529 |  |  | 8.931 |  |  | 8.7894 |  | 0.46857 | 24